## CONTROL DE ACTUALIZACIONES
| MATRIZ DE RIESGOS DE SST |  | MC-ST-FR-92 Version: 00 Fecha: 24/07/2023
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
REVISION N° | DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION | FECHA | REALIZADO POR
1 | Migración a la nueva metodología para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos basada en la ISO 31000, revisada y validada por los líderes del procesos. Se hace la identificación de los peligros y evalúan los riesgos, dando alcance al personal que interviene en el proceso de redes acueducto. | Marzo 8 de 2024 | Laura Cantillo Maria Jose Chois Vargas
2 | Se ajustaron las estaciones en todas las actividades / tarea de ALMACENAMIENTO Y REBOMBEO | Julio 18 de 2024 | Carmen Jaimes

## MATRIZ DE RIESGOS DE SST
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE SST | [22 empty] | MC-ST-FR-92 Version: 00 Fecha: 24/07/2023
PROCESO: | DISTRIBUCION ALMACENAMIENTO Y BOMBEO
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2024-07-18
ACTIVIDAD / TAREA | TIPO DE ACTIVIDAD: |  | EXPUESTOS |  |  |  | CARGO EXPUESTO | FACTOR DE RIESGO (PELIGRO) | CAUSA | CONSECUENCIA | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  |  | NIVEL DEL RIESGO INHERENTE (Probabilidad x Consecuencia) | CONTROLES ACTUALES |  |  |  | EFICACIA DE(LOS) CONTRO(LES) | % Reducción | VALOR DE RIESGO RESIDUAL | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | PLAN DE ACCIÓN
| RUTINARIA | NO RUTINARIA | Fijo | Temporal | Contratista | Visitante |  |  | GENERADO POR/ CAUSADO POR | POSIBLE EFECTO/ CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | Valor probabilidad | CONSECUENCIA | Valor Consecuencia | Valor NRI |  | En la fuente | En el medio | En la persona | Administrativo
ALMACENAMIENTO Y REBOMBEO / Dosificación con agentes químicos en el proceso de desinfección de agua tratada en las estaciones de rebombeo (Delicias, Recreo, Cuidadela, Oasis, La Sierra, Baranoa, Cordialidad, Costero I, Morro I y II, Piojo III y IV y Salgar) | X |  | X |  |  | X | Operador de bomba | QUÍMICOS: Líquidos, nieblas, rocíos | *Salpicadura de químicos al realizar el trasvase. *Salpicadura de químicos manipulacion de residuos. *Uso de aerosoles. *Uso de pinturas. *Manipulacion de sustancias para la limpieza. *Manipulacion de sustancias quimicas para el proceso. *Preparacion de quimicos para el proceso. *Manipulacion de empaques contaminados. | *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, Quemaduras, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO |  | *Hoja de seguridad del producto, duchas, lavaojos. | *Guantes extra largos para la manipulación de químicos, gafas de seguridad. botas pantaneras. *Guantes en PVC ó Nitrilo. | *PT-IT-4 Tratamiento de potabilización. | FUERTE | 90% | 6.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Tecnológico: Explosión. | *Cortocircuitos. *Saturación de vapores combustibles. *Manipulación de sustancias inflamables. *Reacciones de sustancias incompatibles. *Rompimiento de un cilindro. *Sobrepresión de un recipiente a presión. *Ruptura de tubería. *Acumulación de gases ò vapores. *Ignición del residuo solido depositado. | *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, quemaduras. *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, dermatitis, reacciones alérgicas asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios. *Daños materiales. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO | *Manómetros, cilindros con fusibles para accionar en caso de sobre presión por altas temperaturas. | *Hoja de seguridad del producto, teléfonos de emergencia, extintores de PQS, CO2, Solkaflan 1.2.3, manga veletas para ubicar la dirección del viento, información en las planta sobre las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. |  | *PT-IT-4 Tratamiento de potabilización. | FUERTE | 90% | 1.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Locativo-Superficie de trabajo irregular, deslizante, con diferencia de nivel | *Desnivel en el suelo. *Subir y bajar escaleras. *Transitar por las instalaciones. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, traumas del sistema osteomuscular, heridas. | BAJA | 2 | LEVE | 4 | 8 | BAJO | *Mantenimiento preventivo y correctivo a laminas. | *Ajuste de laminas dentro del carcamo | *Reporte de condiciones inseguras, identificación del peligro, arneses, eslingas, mosquetones, equipos retractiles, cuerdas, manilas, ganchos (sistemas de anclaje). *Formacion y/o competencia del personal | *MC-ST-PO-5 Análisis de riesgo por oficio *MC-ST-DC-13 Programa de protección contra caídas. | MODERADA | 40% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Eléctrico-Equipos energizados (alta o baja) | *Contacto con tomacorrientes. *Uso de extensión eléctricas defectuosas. | *Electrocución, paro cardiaco, paro respiratorio, fibrilación ventricular, tetanización, quemaduras severas, shock eléctrico, muerte. *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, electrocución, quemaduras, muerte. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO | *Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo | *Guardas de protección, sobre cada uno de los sistemas de bombeo. | *Casco y botas de seguridad con puntera de acero ó botas pantaneras, gafas de seguridad | *Realizar limpieza de los sistemas de bombeo, solo cuando estos se encuentren en estado OFF. | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Tecnológico: Fugas | *Almacenamiento de sustancias quimicas. *Malas condiciones de sistemas de almacenamiento y/o transporte de sustancias quimicas. *Almacenamiento inadecuado de los recipientes. | *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, quemaduras, muerte. *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | *Dilución de concentración de Hipoclorito. *Tuberías en material resistente a la corrosión, cilindros con fusibles para accionar en caso de sobre presión por altas temperaturas. *Exigir al contratrista las pruebas de resistencia de los cilindros de cloro. | *Hoja de seguridad del producto, Duchas, lavaojos. *Manga veletas para ubicar la dirección del viento, información en las planta sobre las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, señalización de riesgos químicos NFPA, hojas de seguridad del producto, teléfonos de emergencias. *Disolución de Amoniaco para detectar fuga. *Neutralizador fugas de Cloro para Etap Barranquilla | *Guantes en PVC ó Nitrilo. *Gafas de seguridad. *Equipos autónomos de respiración, trajes especiales (encapsulados) para el control de escapes de nivel A, Kit clase A para fugas en cilindros 65 Kg. *Mascarillas con respiradores para gases, capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencia, manejo seguro de químicos, competencias certificadas por el SENA para los operadores del sistema, guía de normas de seguridad y evacuación para visitantes. | *PT-IT-4 Tratamiento de potabilización. | FUERTE | 90% | 6.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Mecánico-Elementos de máquinas | *Uso de máquinas, partes de la misma. | *Golpes, heridas, fracturas, contusiones, amputaciones, quemaduras. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | *Uso de carretillas. *Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área. | *Casco, botas de seguridad con puntera, guantes. | *PT-IT-4 Tratamiento de potabilización. *MC-ST-IT-33 Orden y Aseo. *MC-ST-IT-20 Inspecciones De Seguridad. | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | PSICOSOCIAL: Demanda de las jornadas de trabajo: Trabajo noturno, horas extras, turnos de trabajo. | *Acumulación de trabajo. *Perfiles de cargo mal diseñados. *No remplazo de personas ausentes. *Supresión de cargos. | *Problemas familiares. *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | BAJA | 2 | IMPORTANTE | 16 | 32 | MODERADO |  | *Comité de convivencia laboral. | *Aplicación de encuesta psicosocial. *Pausas activas *Capacitaciones. |  | FUERTE | 90% | 3.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
ALMACENAMIENTO Y REBOMBEO / Operación, limpieza y verificación de los equipos de bombeo en las estaciones (Delicias, Recreo, Cuidadela, Oasis, Palohato I y II, Achotera, Baranoa, Cordialidad, Costero I y II, El Morro I y II, Piojo I y II, EBAP Puerto Colombia y Salgar) | X |  | X |  |  | X | Operador de bomba | FÍSICO: Temperaturas extremas frío, calor | *Aires acondicionados. *Altas temperaturas por exposición al sol. *Cambios de temperatura al entrar o salir de la oficina. *Fallas en el aire acondicionado. *Deficiencia de ventilacion natural y/o artificial. | *Disconfort térmico. *Afecciones respiratorias, alergias. *Fatiga que puede producir disminución la destreza manual y la rapidez, mareos, desmayos agravamiento de trastornos cardiovasculares. *Deshidratación. | BAJA | 2 | INSIGNIFICANTE | 2 | 4 | BAJO | *Ventilacion constante, a traves de las cajas de aire que posee el area de bombeo | *Hidratacion constante, Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. | *Descansos y pausas moderadas, durante los intérvalos de trabajo. | *MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | FUERTE | 90% | 0.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | QUÍMICOS: Líquidos, nieblas, rocíos | *Salpicadura de químicos al realizar el trasvase. *Salpicadura de químicos manipulacion de residuos. *Uso de aerosoles. *Uso de pinturas. *Manipulacion de sustancias para la limpieza. *Manipulacion de sustancias quimicas para el proceso. *Preparacion de quimicos para el proceso. *Manipulacion de empaques contaminados. | *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, Quemaduras, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. | BAJA | 2 | IMPORTANTE | 16 | 32 | MODERADO | *Manómetros, cilindros y tuberías en material resistente a la alta corrosión, cilindros con fusibles para accionar en caso de sobre presión por altas temperaturas. *Sistema automático de bloqueo. | *Manga veletas para ubicar la dirección del viento, información en las planta sobre las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, señalización de riesgos químicos NFPA. *Hojas de seguridad del producto, teléfonos de emergencia. | *Equipos autónomos de respiración , trajes especiales (encapsulados) para el control de escapes de nivel A para fugas en cilindros de una tonelada. *Mascarillas con respiradores para gases, capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencia. | *PT-IT-4 Tratamiento de potabilización. | FUERTE | 90% | 3.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | FÍSICO: Ruido intermitente o continuo | *Planta eléctrica. *Autogeneración. *Cuarto de máquinas. *Uso de máquinas, equipos o herramientas. *Operación de maquinaria. | *Fatiga auditiva, pérdida de la audición (Hipoacusia), estrés laboral. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | *Mediciones Higienicas. | *Uso de EPP (Protectores auditivos). *Evaluaciones medicas ocupacionales. *Capacitacion uso y mantenimiento de EPP. | *MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. *MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva. *MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Mecánico-Elementos de máquinas | *Uso de máquinas, partes de la misma. | *Golpes, heridas, fracturas, contusiones, amputaciones. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO | *Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo | *Guardas de protección, sobre cada uno de los sistemas de bombeo. | *Casco y botas de seguridad con puntera de acero ó botas pantaneras, gafas de seguridad | *Realizar limpieza de los sistemas de bombeo, solo cuando estos se encuentren en estado OFF. | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Locativo-Superficie de trabajo irregular, deslizante, con diferencia de nivel | *Desnivel en el suelo. *Desorden. *Realizar actividades de campo. *Subir y bajar escaleras. *Subir y bajar estribos *Transitar por las instalaciones. *Obstáculos en el piso. *Piso resbaloso. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, traumas del sistema osteomuscular, heridas. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO | *Mantenimiento preventivo y correctivo a laminas. | *Ajuste de laminas dentro del carcamo | *Reporte de condiciones inseguras, identificación del peligro, arneses, eslingas, mosquetones, equipos retractiles, cuerdas, manilas, ganchos (sistemas de anclaje). *Formacion y/o competencia del personal | *MC-ST-PO-5 Análisis de riesgo por oficio *MC-ST-DC-13 Programa de protección contra caídas. | MODERADA | 40% | 7.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Tecnológico: Explosión. | *Cortocircuitos. | *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, quemaduras. *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, dermatitis, reacciones alérgicas asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. *Daños materiales. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | *Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de bombeo y tableros electricos. | *Extintores acorde al tipo de riesgo, grupos de apoyo. | *Capacitaciòn en manejo de extintores, Brigadas de emergencia, | *MC-ST-IT-22 Seguridad Contra Incendio. | FUERTE | 90% | 6.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Eléctrico-Equipos energizados (alta o baja) | *Contacto con tomacorrientes. *Uso de extensión eléctricas defectuosas. *Construcción de energía fotovoltaíca. | *Electrocución, paro cardiaco, paro respiratorio, fibrilación ventricular, tetanización, quemaduras severas, shock eléctrico. *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, electrocución, quemaduras. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO | *Compuertas de aislamiento | *Señalización de riesgo eléctrico | *Botas de seguridad dielectricas. | *Manipulacion únicamente de los controles de encendido externos de los tableros, sin abrir el gabinete y manipular el cableado eléctrico. | FUERTE | 90% | 1.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | BIOLÓGICO: Picaduras y mordeduras de animales | *Contacto con insectos, roedores, serpientes. *Contacto con insectos, roedores, serpientes, cuando se realizan actividades de campo. | *Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto contagiosas, alteraciones en los diferentes sistemas. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO |  | *Plan de fumigaciòn, limpieza de los alrededores | *Guantes de PVC y cuero tipo ingeniero, Jabón antibacterial. SVE, botas caña alta de cuero y pantaneras. | *MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. | FUERTE | 90% | 1.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | PSICOSOCIAL: Demanda de las jornadas de trabajo: Trabajo noturno, horas extras, turnos de trabajo. | *Acumulación de trabajo. *Perfiles de cargo mal diseñados. *No remplazo de personas ausentes. *Supresión de cargos. | *Problemas familiares. *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | BAJA | 2 | IMPORTANTE | 16 | 32 | MODERADO |  | *Comité de convivencia laboral. | *Aplicación de encuesta psicosocial. *Pausas activas *Capacitaciones. |  | FUERTE | 90% | 3.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
ALMACENAMIENTO Y REBOMBEO / Verificación de los parámetros de operación de las variables de presión, caudal y amperaje de los equipos de bombeo en las estaciones operadas localmente (Recreo, Oasis, Achotera, Baranoa, Cordialidad, Costero I, EBAP Puerto Colombia y Salgar) | X |  | X |  |  | X | Operador de bomba | FÍSICO: Temperaturas extremas frío, calor | *Aires acondicionados. *Altas temperaturas por exposición al sol. *Cambios de temperatura al entrar o salir de la oficina. *Fallas en el aire acondicionado. *Deficiencia de ventilacion natural y/o artificial. | *Disconfort térmico. *Afecciones respiratorias, alergias. *Fatiga que puede producir disminución la destreza manual y la rapidez, mareos, desmayos agravamiento de trastornos cardiovasculares. *Deshidratación. | BAJA | 2 | INSIGNIFICANTE | 2 | 4 | BAJO |  | *Extractores de calor, inyectores de aire fresco en las estaciones. | *Hidratación *Descansos y pausas moderadas durante los intérvalos de trabajo. | *MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | FUERTE | 90% | 0.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | FÍSICO: Ruido intermitente o continuo | *Planta eléctrica. *Autogeneración. *Cuarto de máquinas. *Uso de máquinas, equipos o herramientas. *Operación de maquinaria. | *Fatiga auditiva, pérdida de la audición (Hipoacusia), estrés laboral. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | *Mediciones Higienicas. | *Uso de EPP (Protectores auditivos). *Evaluaciones medicas ocupacionales. *Capacitacion uso y mantenimiento de EPP. | *MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. *MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva. *MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Mecánico-Elementos de máquinas | *Uso de máquinas, partes de la misma. | *Golpes, heridas, fracturas, contusiones, amputaciones. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO | *Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo. | *Guardas de protección sobre cada uno de los sistemas de bombeo. |  | *Realizar limpieza de los sistemas de bombeo, solo cuando estos se encuentren en estado OFF. | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | BIOLÓGICO: Picaduras y mordeduras de animales | *Contacto con insectos, roedores, serpientes. *Contacto con insectos, roedores, serpientes, cuando se realizan actividades de campo. | *Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto contagiosas, alteraciones en los diferentes sistemas. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO |  | *Plan de fumigaciòn, limpieza de los alrededores | *Guantes de PVC y cuero tipo ingeniero, jabón antibacterial.SVE, botas caña alta de cuero y pantaneras. | *MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. | FUERTE | 90% | 1.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Eléctrico-Equipos energizados (alta o baja) | *Contacto con tomacorrientes. *Uso de extensión eléctricas defectuosas. *Construcción de energía fotovoltaíca. | *Electrocución, paro cardiaco, paro respiratorio, fibrilación ventricular, tetanización, quemaduras severas, shock eléctrico. *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, electrocución, quemaduras. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO | *Inspecciones y mantenimiento preventivo de equipos, plantas eléctricas, tomas y extensiones eléctricas, |  | *Retroalimentación de los posibles riesgos en la actividad de corte. *Implementos de seguridad personal | *Observaciones del comportamiento | FUERTE | 90% | 1.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Locativo-Superficie de trabajo irregular, deslizante, con diferencia de nivel | *Desnivel en el suelo. *Desorden. *Realizar actividades de campo. *Subir y bajar escaleras. *Subir y bajar estribos *Transitar por las instalaciones. *Obstáculos en el piso. *Piso resbaloso. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, traumas del sistema osteomuscular, heridas. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO |  | *Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área. | *Botas antideslizantes | *MC-ST-IT-33 Orden y aseo. *MC-ST-IT-20 Inspecciones de seguridad | FUERTE | 90% | 1.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Tecnológico: Explosión. | *Cortocircuitos. | *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, quemaduras, muerte. *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, dermatitis, reacciones alérgicas asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. *Daños materiales. | ALTA | 4 | LEVE | 4 | 16 | MODERADO | *Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de bombeo y tableros electricos. | *Extintores acorde al tipo de riesgo, grupos de apoyo. | *Capacitaciòn en manejo de extintores. *Brigadas de emergencia, | *MC-ST-IT-22 Seguridad Contra Incendio. | FUERTE | 90% | 1.6 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | PSICOSOCIAL: Demanda de las jornadas de trabajo: Trabajo noturno, horas extras, turnos de trabajo. | *Acumulación de trabajo. *Perfiles de cargo mal diseñados. *No remplazo de personas ausentes. *Supresión de cargos. | *Problemas familiares. *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | BAJA | 2 | IMPORTANTE | 16 | 32 | MODERADO |  | *Comité de convivencia laboral. | *Aplicación de encuesta psicosocial. *Pausas activas *Capacitaciones. |  | FUERTE | 90% | 3.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
ALMACENAMIENTO Y REBOMBEO / Toma de muestra de agua en las líneas para medir los niveles de concentración de cloro en las estaciones operadas localmente (Delicias, Recreo, Cuidadela, Oasis, La Sierra, Palohato I y II, Achotera, Baranoa, Cordialidad, Costero I y II, El Morro I y II, Piojo I y II, EBAP Puerto Colombia y Salgar) | X |  | X |  |  | X | Operador de bomba | SEGURIDAD: Locativo-Superficie de trabajo irregular, deslizante, con diferencia de nivel | *Desnivel en el suelo. *Desorden. *Realizar actividades de campo. *Subir y bajar escaleras. *Subir y bajar estribos *Transitar por las instalaciones. *Obstáculos en el piso. *Piso resbaloso. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, traumas del sistema osteomuscular, heridas. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO |  | *Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área | *Botas antideslizantes | *MC-ST-IT-33 Orden y aseo *MC-ST-IT-20 Inspecciones de seguridad | FUERTE | 90% | 1.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | FÍSICO: Temperaturas extremas frío, calor | *Aires acondicionados. *Altas temperaturas por exposición al sol. *Cambios de temperatura al entrar o salir de la oficina. *Fallas en el aire acondicionado. *Deficiencia de ventilacion natural y/o artificial. | *Disconfort térmico. *Afecciones respiratorias, alergias. *Fatiga que puede producir disminución la destreza manual y la rapidez, mareos, desmayos agravamiento de trastornos cardiovasculares. *Deshidratación. | BAJA | 2 | INSIGNIFICANTE | 2 | 4 | BAJO |  |  | *Hidratación, pausas de turnos, camisa manga larga. *Descansos y pausas moderadas durante los intérvalos de trabajo | *MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | FUERTE | 90% | 0.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | BIOLÓGICO: Picaduras y mordeduras de animales | *Contacto con insectos, roedores, serpientes. *Contacto con insectos, roedores, serpientes, cuando se realizan actividades de campo. | *Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto contagiosas, alteraciones en los diferentes sistemas. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO |  | *Plan de fumigaciòn, limpieza de los alrededores | *Guantes de PVC y cuero tipo ingeniero, jabón antibacterial. SVE, botas caña alta de cuero y pantaneras. | *MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. | FUERTE | 90% | 1.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | PSICOSOCIAL: Demanda de las jornadas de trabajo: Trabajo noturno, horas extras, turnos de trabajo. | *Acumulación de trabajo. *Perfiles de cargo mal diseñados. *No remplazo de personas ausentes. *Supresión de cargos. | *Problemas familiares. *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | BAJA | 2 | IMPORTANTE | 16 | 32 | MODERADO |  | *Comité de convivencia laboral | *Aplicación de encuesta psicosocial *Pausas activas *Capacitaciones |  | FUERTE | 90% | 3.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS / Reparación de averías en tuberia de conducción, distribución y acometidas (aplica para todos los municipios) | X |  | X |  |  | X | *Oficial de redes *Oficial conductor *Supervisor *Ingeniero *Director | FÍSICO: Temperaturas extremas frío, calor | *Aires acondicionados. *Altas temperaturas por exposición al sol. *Cambios de temperatura al entrar o salir de la oficina. *Fallas en el aire acondicionado. *Deficiencia de ventilacion natural y/o artificial. | *Disconfort térmico. *Afecciones respiratorias, alergias. *Fatiga que puede producir disminución la destreza manual y la rapidez, mareos, desmayos agravamiento de trastornos cardiovasculares. *Deshidratación. | BAJA | 2 | INSIGNIFICANTE | 2 | 4 | BAJO |  |  | *Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. *Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. *Descansos y pausas moderadas. | *MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | FUERTE | 90% | 0.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Locativo-Superficie de trabajo irregular, deslizante, con diferencia de nivel | *Desnivel en el suelo. *Desorden. *Realizar actividades de campo. *Subir y bajar estribos *Transitar por las instalaciones. *Obstáculos en el piso. *Piso resbaloso. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, traumas del sistema osteomuscular, heridas. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO |  | *Programa de observacion. *Uso de herramientas o equipos para el levantamiento mecanico de cargas. (Diferenciales, polipastos, retroexcavadoras, grua articulada) | *Casco, botas de seguridad con puntera de acero o pantaneras. | *MC-ST-IT-13 Manejo seguro de carga manuall *MC-ST-IT-18 Manejo seguro de carga con montacargas. | FUERTE | 90% | 6.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Mecánico-Contacto con objetos cortantes / Punzantes | *Uso de herramientas de corte (segueta, pinzas, etc.) *Superficies de trabajo con residuos cortantes y/o punzantes. *Manipulacion de materiales de trabajo. | *Heridas, amputaciones, trastornos de tejidos blandos. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | *Inspeccion preoperacional de la maquina antes de su utilizacion, examinar detenidamente el disco para asegurarse que se encuentre en condiciones adecuadas de uso. | *Protección (guarda) en el disco de la motosierra. | *Casco, gafas y botas de seguridad, pechera de cuero, careta para esmerilar, proteccion auditiva *Capacitacion sobre el uso de los EPP. | *MC-ST-IT-9 Uso, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales *MC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas | FUERTE | 90% | 6.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Mecánico-Herramientas | *Uso de herramientas, partes de las mismas. | *Golpes, heridas, fracturas, contusiones, amputaciones, quemaduras. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO | *Inspecciones periodicas de las herramientas |  | *Botas de seguridad con puntera de acero, guantes tipo ingeniero de cuero, casco de seguridad. | *MC-ST-IT-9 Uso, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales *MC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Locativo-Almacenamiento | *Falta de orden y aseo. *Estructuras sin anclajes. *Obstáculos en el piso. *Falta de señalización y demarcación. *Cargas mal apiladas, o almacenadas de forma insegura o irresponsable. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, resbalones. *Caída de objetos. | BAJA | 2 | LEVE | 4 | 8 | BAJO |  | *Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área de ejecucion de la obra. | *Botas antideslizantes | *MC-ST-IT-33 Orden y aseo | FUERTE | 90% | 0.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Accidentes de tránsito | *Vías deterioradas. *Problemas de salud del conductor. *Excesos de velocidad. *Incumplimiento de normas y señales de tránsito. *Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. *Vehículos en malas condiciones de funcionamiento. *Falta de mantenimiento a vehículos. *Personas imprudentes en la vía. *Alta circulacion vehicular PEATONES: *Trabajo y/o transito en zonas con trafico vehicular y/o operación de maquinaria pesada. *Cruzar las calles sin respetar las señales de trásito y semáforos. | *Muerte, fracturas, contusiones, daño cervical, pérdidas económicas. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | *Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos. | *Señales de transito, semáforo, reguladores de transito, deteccion electronica de velocidad. | *Capacitación en manejo preventivo y seguridad vial, acreditación de conductores, uso de cinturones de seguridad. | *Cumplir con el reglamento nacional de tránsito. *Normas de tránsito locales y provinciales. | FUERTE | 90% | 6.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Mecánico-Materiales proyectados sólidos o fluido | *Pulido de metales. *Martillado. *Corte de piezas. *Vientos en el sitio de trabajo. *Revision preoperacional de maquinas y/o equipos *Operación de la maquinaria. *Arena, particulas de residuos. *Corte de maleza en el sitio de trabajo con herramientas manuales, equipos y/o maquina. | *Fracturas, contusiones, heridas, golpes, quemaduras, lesiones en los ojos. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO | *Inspeccion preoperacional de la maquina antes de su utilizacion: examinar detenidamente el disco para asegurarse que se encuentre en condiciones adecuadas de uso. | *Protección (guarda) en el disco de la motosierra. | *Casco, gafas y botas de seguridad, pechera de cuero, careta para esmerilar, proteccion auditiva *Capacitacion sobre el uso de los EPP. | *MC-ST-IT-9 Uso, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales *MC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | FÍSICO: Ruido intermitente o continuo | *Planta eléctrica. *Uso de máquinas, equipos o herramientas. *Utilización de pistola neumática. *Circulacion vehicular. *Operación de maquinaria. | *Fatiga auditiva, pérdida de la audición (Hipoacusia), estrés laboral. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | *Mediciones Higienicas. | *Uso de EPP (Protectores auditivos). *Evaluaciones medicas ocupacionales. *Capacitacion uso y mantenimiento de EPP. | *MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. *MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva. *MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Tabajo en alturas | *Trabajo en escaleras. | *Fracturas, contusiones, muerte. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO | Mantenimiento preventivo y correctivo a laminas. |  | Reporte de condiciones inseguras, identificación del peligro, Arneses, eslingas, mosquetones, equipos retractiles, cuerdas, manilas, ganchos (sistemas de anclaje) Formacion y/o Competencia Del Personal | MC-ST-PO-5 Análisis de riesgo por oficio MC-ST-DC-13 Programa De Protección Contra Caídas. | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | PÚBLICOS: Robos o agreciones | *Realizar tareas en la calle. *Disturbios públicos. *Vandalismo *Paros, manifestaciones. *Ingresar a zonas de riesgo. *Transito de rutas por diversas zonas de la ciudad. | *Muerte, agresiones verbales y físicas, heridas, estrés laboral, pérdidas económicas. | ALTA | 4 | LEVE | 4 | 16 | MODERADO |  |  | *Apoyo Policivo en zonas de alto riesgo * Medios de comunicación *Capacitación en riesgo público (Como actuar en estas situaciones) | Permanecer en grupos al realizar trabajos en zonas de alto riesgo; abstenerse de portar objetos de alto valor / joyas / dinero. | MODERADA | 40% | 9.6 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | SEGURIDAD: Contacto indirecto con baja, media y alta tensión. | *Contacto con tomacorrientes. *Uso de extensión eléctricas defectuosas. | *Electrocución, paro cardiaco, paro respiratorio, fibrilación ventricular, tetanización, quemaduras severas, shock eléctrico, muerte. *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, electrocución, quemaduras. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | Protección de las redes a traves de tuberias y señalizacion de las mismas. | Verificar antes de realizar la labor con la empresa prestadora del servicio público, para identificar las redes que se encuentran en la zona de trabajo. | Botas de seguridad (Cuero y Pantaneras) Guantes de cuero. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. | MODERADA | 40% | 38.4 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | SEGURIDAD: Incendio y/o Explosion. | *Cortocircuitos. *Saturación de vapores combustibles. *Reacciones de sustancias incompatibles. *Sobrepresión de un recipiente a presión. *Ruptura de tubería. *Acumulación de gases ò vapores. *Quemas de biogás *Fallas en vehiculos y/o maquinas. | *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, quemaduras, muerte. *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. *Daños materiales. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | *Inspeccion preoperacional de los equipos antes de iniciar labores: examinar detenidamente las condiciones de los tanques, las valvulas, las mangueras y la pistola de soplado las cuales deben estar en perfectas condiciones. *Inspección minuciosa de todos los elementos componentes del equipo. Ej. mangueras, tanque de almacenamiento etc; Operación de abastecimiento de combustible con el motor apagado. | Extintores en los vehículos, grupos de apoyo. | Capacitación en la operación del equipo de corte. Capacitación en el manejo de extintores. Uso de guantes, gafas, casco y calzado de seguridad. | *MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. MC-ST-IT-17Trabajo En Caliente y MC-ST-PO-5 Análisis de riesgo por oficio *MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | MODERADA | 40% | 38.4 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | SEGURIDAD: Trabajo en espacios confinados | *Actividades de mantenimiento a gaseoductos. *Levantamiento de planos instrumentales. | *Asfixia, sofocamiento, choques eléctricos, caídas y fatiga por el calor, atrapamientos, intoxicaciones por atmosferas peligrosas, muerte . | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | Realizar las excavaciones en forma de talud. Realizar el acople del material a 60 cm del borde de la excavación y siguiendo con los estandares de trabajo seguro en excavaciones. | Utilización de equipos de entibado cuando la excavación supere los 1.5 mts de profundidad. | Uso de casco de seguridad, botas con punta de hierro. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. (Permiso De Trabajos En Excavaciones Bajo El Visto Bueno Del Ingeniero y/o Supervisor Encargado). | MODERADA | 40% | 38.4 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | BIOMECÁNICO: Postura inadecuada o Postura forzada | *Alcazar objetivos que están ubicados fuera del alcance. *Ubicar objetos fuera del alcance. * Manipular y/o realizar tareas que requieran extension de los brazos *Alcazar objetivos que están ubicados fuera del alcance. *Labores en oficina en general. *Actos inseguros. | *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular, golpes. *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO |  | Programa de observacion. Uso de herramientas o equipos para el levantamiento mecanico de cargas. (Diferenciales, polipastos, retroexcavadoras, grua articulada) | Casco. Botas de seguridad con puntera de acero o pantaneras. | MC-ST-IT-13 Manejo Seguro De Carga Manuall,MC-ST-IT-18 manejo seguro de carga con montacargas,MC-ST-IT-18 manejo seguro de carga con montacargas | MODERADA | 40% | 7.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | PSICOSOCIAL: Demanda de las jornadas de trabajo: Trabajo noturno, horas extras, turnos de trabajo. | *Acumulación de trabajo. *No remplazo de personas ausentes. | *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Capacitaciones. |  | MODERADA | 40% | 7.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS / Operación y manejo del equipo de termofusión (aplica para todos los municipios) | x |  | x |  |  | x | *Operador de termofusión | FÍSICO: Radiaciones ionizantes. | *Actividades de soldadura. | *Alteraciones de la piel, deshidratación, alteración en algunos tejidos blandos (ojos). *Heridas, golpes, contusiones, laceraciones, electrocución, lumbagos, pérdida de audición, intoxicaciones, muerte. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. Descansos y pausas moderadas. |  | DÉBIL | 15% | 54.4 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | BIOMECÁNICO: Postura inadecuada | *Labores en oficina en general. *Actos inseguros. | *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  |  | Botas con puntera de acero, Capacitación en manejo del equipo de termofusión. | MC-ST-IT-13 Manejo Seguro De Carga Manuall. | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | FÍSICO: Temperaturas extremas frío, calor | *Altas temperaturas por exposición al sol. *Deficiencia de ventilacion natural y/o artificial. | *Disconfort térmico. *Afecciones respiratorias, alergias. *Fatiga que puede producir disminución la destreza manual y la rapidez, mareos, desmayos agravamiento de trastornos cardiovasculares. *Deshidratación. | BAJA | 2 | IMPORTANTE | 16 | 32 | MODERADO |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. Descansos y pausas moderadas. |  | FUERTE | 90% | 3.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Eléctrico-Equipos energizados (alta o baja) | *Contacto con tomacorrientes. *Uso de extensión eléctricas defectuosas. | *Electrocución, paro cardiaco, paro respiratorio, fibrilación ventricular, tetanización, quemaduras severas, shock eléctrico, muerte. *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, electrocución, quemaduras | MODERADA | 3 | LEVE | 4 | 12 | MODERADO | Mantenimiento preventivo a la planta electrica y accesorios. | Ubicación de la planta en funcionamiento en un lugar seco y seguro. No realizar pegas en condiciones de alta humedad. Realizar cierres efectivos en las lineas de conduccion de agua. | Utilizacion de botas pantaneras y/o de cuero |  | MODERADA | 40% | 7.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Mecánico-Contacto con objetos calientes | *Contacto con superficies y /o partes del vehiculo /maquina. *Herramientas de trabajo calientes. | *Quemaduras, heridas. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO |  | Señalizacion del equipo identificando el riesgo de quemadura. | Guantes en carnaza de cuero extra - largos para altas temperaturas. Calzado de seguridad (Pantaneras - De Cuero Media Caña). | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | MODERADA | 40% | 38.4 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | SEGURIDAD: Locativo-Superficie de trabajo irregular, deslizante, con diferencia de nivel | *Desnivel en el suelo. *Desorden. *Realizar actividades de campo. *Subir y bajar escaleras. *Subir y bajar estribos *Transitar por las instalaciones. *Obstáculos en el piso. *Piso resbaloso. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, traumas del sistema osteomuscular, heridas. | BAJA | 2 | LEVE | 4 | 8 | BAJO |  | Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área | Botas antideslizantes | MC-ST-IT-33 Orden y Aseo | FUERTE | 90% | 0.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Incendio y/o Explosion. | *Cortocircuitos. *Saturación de vapores combustibles. *Reacciones de sustancias incompatibles. *Sobrepresión de un recipiente a presión. *Ruptura de tubería. *Acumulación de gases ò vapores. *Quemas de biogás *Fallas en vehiculos y/o maquinas. | *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, quemaduras, muerte. *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. *Daños materiales. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | Inspección minuciosa de todos los elementos componentes del equipo. Ej. mangueras, tanque de almacenamiento etc; Operación de abastecimiento de combustible con el motor apagado. | Extintores en los vehículos, grupos de apoyo. | Capacitación en la operación del equipo termofusion. Capacitación en el manejo de extintores. Uso de guantes, gafas, casco y calzado de seguridad. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | FUERTE | 90% | 6.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Accidentes de tránsito | *Vías deterioradas. *Problemas de salud del conductor. *Excesos de velocidad. *Incumplimiento de normas y señales de tránsito. *Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. *Actos inseguros (Salir del vehículo cuando aún no se ha detenido, sacar la cabeza y las manos por las ventanillas, viajar en el estribo o colgado en el transporte público). *Vehículos en malas condiciones de funcionamiento. *Falta de mantenimiento a vehículos. *Personas imprudentes en la vía. * Alta circulacion vehicular * Volcamiento de maquinaria amarilla en movimiento. PEATONES: *Trabajo y/o transito en zonas con trafico vehicular y/o operación de maquinaria pesada. *Cruzar las calles sin respetar las señales de trásito y semáforos. | *Muerte, fracturas, contusiones, daño cervical, pérdidas económicas. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos. | Señales de transito, semáforo, reguladores de transito, deteccion electronica de velocidad. | Capacitación en manejo preventivo y seguridad vial, acreditación de conductores, uso de cinturones de seguridad. | Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Normas de tránsito locales y provinciales. | DÉBIL | 15% | 54.4 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | PÚBLICOS: Robos o agresiones | *Realizar tareas en la calle. *Disturbios públicos. *Vandalismo *Paros, manifestaciones. *Ingresar a zonas de riesgo. *Transito de rutas por diversas zonas de la ciudad. | *Muerte, agresiones verbales y físicas, heridas, estrés laboral, pérdidas económicas. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO |  |  | Apoyo Policivo en zonas de alto riesgo, medios de comunicación, capacitación en riesgo público (Como actuar en estas situaciones) | Permanecer en grupos al realizar trabajos en zonas de alto riesgo; abstenerse de portar objetos de alto valor / joyas / dinero. | MODERADA | 40% | 38.4 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | PSICOSOCIAL: Demanda de las jornadas de trabajo: Trabajo noturno, horas extras, turnos de trabajo. | *Acumulación de trabajo. *No remplazo de personas ausentes. | *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS / Operación y manejo del equipo de motosierra o sierra circular (aplica para todos los municipios) | x |  | x |  |  | x | *Operación de sierra circular | FÍSICO: Temperaturas extremas frío, calor | *Altas temperaturas por exposición al sol. *Deficiencia de ventilacion natural y/o artificial. | *Disconfort térmico. *Afecciones respiratorias, alergias. *Fatiga que puede producir disminución la destreza manual y la rapidez, mareos, desmayos agravamiento de trastornos cardiovasculares. *Deshidratación. | BAJA | 2 | IMPORTANTE | 16 | 32 | MODERADO |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. Descansos y pausas moderadas. |  | FUERTE | 90% | 3.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Eléctrico-Equipos energizados (alta o baja) | *Contacto con tomacorrientes. *Uso de extensión eléctricas defectuosas. | *Electrocución, paro cardiaco, paro respiratorio, fibrilación ventricular, tetanización, quemaduras severas, shock eléctrico, muerte. *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, electrocución, quemaduras, muerte. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | Inspecciones y mantenimiento preventivo de equipos, plantas eléctricas, tomas y extensiones eléctricas |  | Retroalimentación de los posibles riesgos en la actividad de corte. Implementos de seguridad personal | Observaciones del comportamiento | FUERTE | 90% | 6.4 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Mecánico-Materiales proyectados sólidos o fluido | *Pulido de metales. *Martillado. *Corte de piezas. *Vientos en el sitio de trabajo. *Revision preoperacional de maquinas y/o equipos *Operación de la maquinaria. * Arena, particulas de residuos. *Corte de maleza en el sitio de trabajo con herramientas manuales, equipos y/o maquina. | *Fracturas, contusiones, heridas, golpes, quemaduras, lesiones en los ojos. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO | Inspección visual por parte del supervisor en compañía de los oficiales en el frente de trabajo. |  | Inspección visual por parte del supervisor en el frente de trabajo. Implementos de seguridad personal - cumplimientos de estándares | Observaciones del comportamiento | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Mecánico-Contacto con objetos cortantes / Punzantes | *Uso de herramientas de corte (segueta, pinzas, etc.) *Superficies de trabajo con residuos cortantes y/o punzantes. *Manipulacion de materiales de trabajo. | *Heridas, amputaciones, trastornos de tejidos blandos. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO | Mantener los dispositivos de seguridad instalados |  | Identificar el peligro y conocimiento de señales de riesgo eléctrico Implementos de seguridad personal | Observaciones del comportamiento | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | FÍSICO: Ruido intermitente o continuo | *Planta eléctrica. *Autogeneración. *Uso de máquinas, equipos o herramientas. *Circulacion vehicular. * Operación de maquinaria. | *Fatiga auditiva, pérdida de la audición (Hipoacusia), estrés laboral. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | *Mediciones Higienicas. | *Uso de EPP (Protectores auditivos). *Evaluaciones medicas ocupacionales. *Capacitacion uso y mantenimiento de EPP. | *MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. *MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva. *MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | PSICOSOCIAL: Demanda de las jornadas de trabajo: Trabajo noturno, horas extras, turnos de trabajo. | *Acumulación de trabajo. *No remplazo de personas ausentes. | *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
INVESTIGACION DE CIRCUITOS | x |  | x |  |  | x | *Estanqueidad,verificación de límites de circuitos, sectores y zonas de presión | FÍSICO: Radiaciones No ionizantes láser, ultravioleta, infrarroja | *Realizar trabajos al aire libre, sol. | *Alteraciones de la piel, deshidratación, alteración en algunos tejidos blandos (ojos). | BAJA | 2 | LEVE | 4 | 8 | BAJO |  |  | Camisa manga larga, gafas. Gorras |  | FUERTE | 90% | 0.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | FÍSICO: Temperaturas extremas frío, calor | *Altas temperaturas por exposición al sol. *Deficiencia de ventilacion natural y/o artificial. | *Disconfort térmico. *Afecciones respiratorias, alergias. *Fatiga que puede producir disminución la destreza manual y la rapidez, mareos, desmayos agravamiento de trastornos cardiovasculares. *Deshidratación. | BAJA | 2 | IMPORTANTE | 16 | 32 | MODERADO |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. Descansos y pausas moderadas. |  | FUERTE | 90% | 3.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Accidentes de tránsito | *Vías deterioradas. *Problemas de salud del conductor. *Excesos de velocidad. *Incumplimiento de normas y señales de tránsito. *Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. *Actos inseguros (Salir del vehículo cuando aún no se ha detenido, sacar la cabeza y las manos por las ventanillas, viajar en el estribo o colgado en el transporte público). *Vehículos en malas condiciones de funcionamiento. *Falta de mantenimiento a vehículos. *Personas imprudentes en la vía. * Alta circulacion vehicular * Volcamiento de maquinaria amarilla en movimiento. PEATONES: *Trabajo y/o transito en zonas con trafico vehicular y/o operación de maquinaria pesada. *Cruzar las calles sin respetar las señales de trásito y semáforos. | *Muerte, fracturas, contusiones, daño cervical, pérdidas económicas. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO | Mantenimiento preventivo y correctivo, inspeccion de seguridad a vehiculos y motocicletas | Señales de transito, semaforo, reguladores. | Capacitación en manejo preventivo y seguridad vial, acreditación conductor, utilizar los implementos de seguridad, Casco de motociclista y chaleco reflectivo | Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Normas de tránsito locales y provinciales. | MODERADA | 40% | 38.4 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | PÚBLICO: Agresiones de usuarios - Comunidad | *Realizar tareas en campo. *Atención de público. *Atención de público, en las instaciones de la empresa, donde se encuentran las oficinas administrativas. *Disturbios públicos. *Vandalismo *Paros, manifestaciones. *Ingresar a zonas de riesgo. | *Muerte, agresiones verbales y físicas, heridas, estrés laboral, pérdidas económicas. | ALTA | 4 | IMPORTANTE | 16 | 64 | ALTO |  |  | Amparo Policivo en zonas de alto riesgo, medios de comunicación, capacitación en riesgo público (Sobre Como actuar en estas Situaciones) No portar elementos u objetos de gran valor economico o de alta estima. | Permanecer en grupos al realizar trabajos en zonas de alto riesgo. | MODERADA | 40% | 38.4 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | BIOLÓGICO: Picaduras y mordeduras de animales | *Contacto con insectos, roedores, serpientes. *Contacto con insectos, roedores, serpientes, cuando se realizan actividades de campo. | *Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto contagiosas, alteraciones en los diferentes sistemas. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | Verificar zonas antes de proceder con la tarea | Capacitación en prevención y atención en caso de mordeduras, apoyo de ARL con suero antiofidico y atenciones medicas | MC-ST-IT-5 Prevención y manejo de accidentes por exposición a animales venenosos | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | SEGURIDAD: Locativo-Superficie de trabajo irregular, deslizante, con diferencia de nivel | *Desnivel en el suelo. *Desorden. *Realizar actividades de campo. *Subir y bajar escaleras. *Subir y bajar estribos *Transitar por las instalaciones. *Obstáculos en el piso. *Piso resbaloso. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, traumas del sistema osteomuscular, heridas. | BAJA | 2 | IMPORTANTE | 16 | 32 | MODERADO |  | Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área | Botas antideslizantes | MC-ST-IT-33 Orden y Aseo | FUERTE | 90% | 3.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | BIOMECÁNICO: Movimiento repetitivo | *Conducción de motocicletas y automóviles. | *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  |  | Pausas activas, descansos moderados, capacitacion |  | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | PSICOSOCIAL: Demanda de las jornadas de trabajo: Trabajo noturno, horas extras, turnos de trabajo. | *Acumulación de trabajo. *Perfiles de cargo mal diseñados. *No remplazo de personas ausentes. *Supresión de cargos. | *Problemas familiares. *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
COORDINAR, GESTIONAR Y CUMPLIR TAREAS ADMINISTRATIVAS / Asegurarse de cumplir los objetivos del área. | x |  | x | x |  | x | *Subgerente *Director *Ingeniero *Coordinador *Analista *Auxiliar *Practicante | FÍSICO: Ruido intermitente o continuo | *Uso de equipos de oficina, como impresoras y teléfonos. *Circulacion vehicular. | *Fatiga auditiva, pérdida de la audición (Hipoacusia), estrés laboral. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | *Mediciones Higienicas. | *Uso de EPP (Protectores auditivos). *Evaluaciones medicas ocupacionales. *Capacitacion uso y mantenimiento de EPP. | *MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. *MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva. *MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | PÚBLICO: Agresiones de usuarios - Comunidad | *Realizar tareas en campo. *Atención de público. *Atención de público, en las instaciones de la empresa, donde se encuentran las oficinas administrativas. *Disturbios públicos. *Vandalismo *Paros, manifestaciones. *Ingresar a zonas de riesgo. | *Muerte, agresiones verbales y físicas, heridas, estrés laboral, pérdidas económicas. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  |  | Amparo Policivo en zonas de alto riesgo, medios de comunicación, capacitación en riesgo público (Sobre Como actuar en estas Situaciones) No portar elementos u objetos de gran valor economico o de alta estima. | Permanecer en grupos al realizar trabajos en zonas de alto riesgo. | MODERADA | 40% | 28.8 | MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
[8 empty] | FÍSICO: Radiaciones No ionizantes láser, ultravioleta, infrarroja | *Realizar trabajos al aire libre, sol. *Pantallas de computador. *Lámparas. | *Alteraciones de la piel, deshidratación, alteración en algunos tejidos blandos (ojos). | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  |  | Camisa manga larga, gafas. Gorras |  | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | BIOMECÁNICO: Movimiento repetitivo | *Digitación. *CAD: Quitar grapas. *Escanear. *Inclinación del cuello al contestar el telefóno y atención al cliente. | *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular. | BAJA | 2 | IMPORTANTE | 16 | 32 | MODERADO |  |  | Pausas activas, descansos moderados, capacitacion |  | FUERTE | 90% | 3.2 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
[8 empty] | PSICOSOCIAL: Demanda de las jornadas de trabajo: Trabajo noturno, horas extras, turnos de trabajo. | *Acumulación de trabajo. *No remplazo de personas ausentes. | *Problemas familiares. *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 16 | 48 | MODERADO |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | FUERTE | 90% | 4.8 | BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.

## UNIVERSO DE RIESGOS DE SST
FACTOR DE RIESGO (PELIGRO) | CAUSA | CONSECUENCIA
BIOLÓGICO: Contacto con plantas urticantes | *Actividades realizadas en campo donde hay maleza. *Contacto con plantas urticantes. | *Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto contagiosas, alteraciones en los diferentes sistemas.
BIOLÓGICO: Fluidos o excrementos | *Contacto con fluídos corporales y secreciones. | *Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto contagiosas, alteraciones en los diferentes sistemas.
BIOLÓGICO: Microorganismos (Virus y bacterias) | *Contacto con fluídos corporales y secreciones. *Ingestión de alimentos/agua contaminados. *Retención de orina o heces por desempeño laboral fuera de la sede de la empresa. *Realizar labores de campo de lugares de riesgo de enfermedades de salud pública. *Contacto con superficies contaminadas por manipulacion de residuos solidos ordinarios. *Contacto con superficies contaminadas por manipulacion de residuos peligrosos. *Trabajo en ambientes contaminados por disposicion de residuos solidos. *Recoleccion y manipulacion de redisuos solidos. *Exposicion a aguas residuales. *Trabajo cerca de lagunas de lixiviados. Contacto con lixiviado tratado. | *Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto contagiosas, alteraciones en los diferentes sistemas, muerte.
BIOLÓGICO: Microorganismos (Virus-COVID-19) | *Contacto directo entre personas portadoras del virus CODIV-19 u objetos contaminados. *Contacto con fluídos corporales y secreciones. | *IRA-Infección Respiratoria Aguda de leve a grave, neumonia, alteraciones en los diferentes sistemas, muerte.
BIOLÓGICO: Picaduras y mordeduras de animales | *Contacto con insectos, roedores, serpientes. *Contacto con insectos, roedores, serpientes, cuando se realizan actividades de campo. | *Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto contagiosas, alteraciones en los diferentes sistemas, muerte.
BIOLÓGICO: Hongos | *Contacto con fluídos corporales y secreciones. *Contacto con superficies contaminadas por manipulacion de residuos solidos ordinarios. *Contacto con superficies contaminadas por manipulacion de residuos peligrosos. *Trabajo en ambientes contaminados por disposicion de residuos solidos. *Recoleccion y manipulacion de redisuos solidos. *Exposicion a aguas residuales. *Trabajo cerca de lagunas de lixiviados. *Manipulacion de residuos. | *Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto contagiosas, alteraciones en los diferentes sistemas, muerte.
BIOMECÁNICO: Esfuerzos | *Levantamiento y/o traslado manual de cargas por encima del peso permisible. | *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular.
BIOMECÁNICO: Manipulación manual de cargas | *Levantamiento y/o traslado manual de cargas por encima del peso permisible. | *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular.
BIOMECÁNICO: Movimiento repetitivo | *Digitación. *CAD: Quitar grapas. *Escanear. *Inclinación del cuello al contestar el telefóno y atención al cliente. *Conducción de motocicletas y automóviles. | *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular.
BIOMECÁNICO: Postura forzada | *Alcazar objetivos que están ubicados fuera del alcance. *Ubicar objetos fuera del alcance. * Manipular y/o realizar tareas que requieran extension de los brazos | *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular, golpes.
BIOMECÁNICO: Postura inadecuada | *Alcazar objetivos que están ubicados fuera del alcance. *Labores en oficina en general. *Actos inseguros. | *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular.
BIOMECÁNICO: Postura prolongada mantenida | *Labores en oficina en general. *Actividades de vigilancia. *Conducción de vehículos y motos. *Operar maquinaria pesada. *Traslados terretres como pasajeros. | *Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del sistema músculo esquelético; fatiga; alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema vascular.
FENÓMENOS NATURALES: Arroyos | *Lluvias, vendavales, tormentas eléctricas, arroyos. | *Contusiones, asfixia, fracturas, amputaciones, muerte.
FENÓMENOS NATURALES: Derrumbe | *Lluvias, vendavales, tormentas eléctricas. *Movimientos de tierra. *Excavaciones. | *Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte.
FENÓMENOS NATURALES: Inundación | *Lluvias, vendavales, tormentas eléctricas, arroyos. | *Contusiones, asfixia, fracturas, amputaciones, muerte.
FENÓMENOS NATURALES: Mar de leva o marea alta | *Lluvias, vendavales, tormentas eléctricas, fuertes vientos. *Ubicación de las instalaciones cerca del mar. *Traslado vía marítima. | *Contusiones, asfixia, fracturas, amputaciones, muerte.
FENÓMENOS NATURALES: Maremotos | *Lluvias, vendavales, tormentas eléctricas, fuertes vientos. *Terremotos, sismos. *Ubicación de las instalaciones cerca del mar. *Traslado vía marítima. | *Contusiones, asfixia, fracturas, amputaciones, muerte.
FENÓMENOS NATURALES: Sismo | *Movimientos de tierra. *Excavaciones. | *Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte. *Caída de objetos, derrumbes.
FENÓMENOS NATURALES: Terremoto | *Movimientos de tierra. *Excavaciones. | *Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte.
FENÓMENOS NATURALES: Tormenta eléctrica | *Lluvias, tormentas, cambios atmósféricos. | *Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte. *Caída de objetivos, accidentes de tránsito, perdida de visibilidad.
FENÓMENOS NATURALES: Vendaval | *Lluvias, tormentas, cambios atmósféricos. | *Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte. *Caída de objetivos, accidentes de tránsito, perdida de visibilidad.
FÍSICO: Iluminación excesiva o deficiente | *Luminarias. *Luz natural. *Trabajos Nocturnos | *Fatiga visual, cefalea, disminución de la destreza y precisión, estrés, pérdida de la capacidad de visión
FÍSICO: Presión atmosférica anormal o ajustada | *Actividades de mantenimiento a gasoductos. *Actividades de mantenimiento locativo (Pintura, lavado, etc.) *Levantamiento de planos instrumentales. *Buceo en actividades de construcción o mantenimiento de líneas construidas en el lecho marino o sobre el río. *Trabajos en espacios confinados. | *Anormales: Afectaciones del sistema nervioso, trastornos o problemas pulmonares, muerte.
FÍSICO: Radiaciones ionizantes, rayos X, alfa, gama y beta | *Actividades de soldadura. | *Alteraciones de la piel, deshidratación, alteración en algunos tejidos blandos (ojos). *Heridas, golpes, contusiones, laceraciones, electrocución, lumbagos, pérdida de audición, intoxicaciones, muerte.
FÍSICO: Radiaciones No ionizantes láser, ultravioleta, infrarroja | *Realizar trabajos al aire libre, sol. *Pantallas de computador. *Lámparas. *Sistemas de radiocomunicaciones. *Microondas. | *Alteraciones de la piel, deshidratación, alteración en algunos tejidos blandos (ojos).
FÍSICO: Ruido intermitente o continuo | *Uso de equipos de oficina, como impresoras y teléfonos. *Planta eléctrica. *Autogeneración. *Cuarto de máquinas. *Torre de enfriamiento. *Chiller. *Digiturno. *Uso de máquinas, equipos o herramientas. *Durante la calibración de medidores industriales con boquillas sónicas en campo. *Utilización de pistola neumática. *Utilización de marcador vibrador electrónico, calibracion de equipos en laboratorio y taladro *Circulacion vehicular. * Operación de maquinaria. | *Fatiga auditiva, pérdida de la audición (Hipoacusia), estrés laboral.
FÍSICO: Temperaturas extremas frío, calor | *Aires acondicionados. *Altas temperaturas por exposición al sol. *Cambios de temperatura al entrar o salir de la oficina. *Fallas en el aire acondicionado. *Deficiencia de ventilacion natural y/o artificial. | *Disconfort térmico. *Afecciones respiratorias, alergias. *Fatiga que puede producir disminución la destreza manual y la rapidez, mareos, desmayos agravamiento de trastornos cardiovasculares. *Deshidratación.
FÍSICO: Vibración cuerpo entero o segmentado | *Uso de vehículos o motocicletas. *Uso de máquinas, equipos o herramientas. | *Vibraciones de cuerpo entero: Trastornos respiratorios, músculo-esqueléticos, sensoriales, cardiovasculares, efectos sobre el sistema nervioso, sobre el sistema circulatorio o sobre el sistema digestivo. *Vibraciones mano-brazo: Trastornos vasculares, nerviosos, musculares, de los huesos y de las articulaciones de las extremidades superiores.
PSICOSOCIAL: Demanda de las jornadas de trabajo: Trabajo noturno, horas extras, turnos de trabajo. | *Acumulación de trabajo. *Perfiles de cargo mal diseñados. *No remplazo de personas ausentes. *Supresión de cargos. | *Problemas familiares. *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión.
PSICOSOCIAL: Demandas emocionales: Exigencia de responsabilidad del cargo, reconocimiento y compensación, demandas de carga mental, claridad en rol, control y autonomía sobre el trabajo, participación y manejo del cambio. | *Perfiles de cargo mal diseñados. *Supresión de cargos. *No remplazo de personas ausentes. *Acumulación de trabajo. *Trabajos que impliquen el manejo de dinero. *Conflictos personales y familiares. | *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión.
PSICOSOCIAL: Relaciones sociales en el trabajo: Tabajo en equipo, relación con los colaboradores. | *Desacuerdo entre compañeros. *Perfiles de cargo mal diseñados. *Conflictos personales y familiares. | *Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión.
PÚBLICO: Agresiones de usuarios - Comunidad | *Realizar tareas en campo. *Atención de público. *Atención de público, en las instaciones de la empresa, donde se encuentran las oficinas administrativas. *Disturbios públicos. *Vandalismo *Paros, manifestaciones. *Ingresar a zonas de riesgo. | *Muerte, agresiones verbales y físicas, heridas, estrés laboral, pérdidas económicas.
PÚBLICO: Asalto | *Realizar tareas en la calle. *Disturbios públicos. *Vandalismo *Paros, manifestaciones. *Ingresar a zonas de riesgo. *Transito de rutas por diversas zonas de la ciudad. | *Muerte, agresiones verbales y físicas, heridas, estrés laboral, pérdidas económicas.
PÚBLICO: Secuestro | *Realizar tareas en la calle. *Disturbios públicos. *Vandalismo *Paros, manifestaciones. *Ingresar a zonas de riesgo. | *Muerte, agresiones verbales y físicas, heridas, estrés laboral, pérdidas económicas.
QUÍMICOS: Fibras | *Fibras naturales minerales (amianto, arcillas y zeolitas fibrosas, etc.) y fibras naturales procedentes de animales o vegetales (seda, lana, algodón, lino, cáñamo, yute, etc.) *Fibras artificiales de origen natural (rayón de viscosa, proteínas, éster celulósico, fibras de vidrio, de cerámicas o de roca y las lanas de roca, de vidrio, etc.) y fibras artificiales de origen sintético ( poliamidas, poliéster, polipropilenos, polimetanos, carbón y grafito.) | *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, Quemaduras, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte.
QUÍMICOS: Gases y vapores | *Uso o manipulacion de cloro gas *Uso o manipulacion de combustibles. *Uso o manipulacion de aerosoles. *Uso o manipulacion de pegantes. *Uso o manipulacion de varsol. *Uso o manipulacion de pinturas. *Durante la calibración de equipos detectores en campo (H2S-Ácido sulfúrico, CO-Monóxido de carbono, CH4-Metano, VOC-compuestos orgánicos volátiles). *Transporte, llenado y trasvase de odorante (H2S-Ácido sulfúrico, CO-Monóxido de carbono, VOC-compuestos orgánicos volátiles). *Proceso de atención de emergencias (H2S-Ácido sulfúrico, CO-Monóxido de carbono, VOC-compuestos orgánicos volátiles). * Gases tóxicos producidos por la descomposición de residuos. * Manipulacion de sustancias quimicas. * Manipulacion de residuos de sustancias quimicas. | *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, Quemaduras, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte.
QUÍMICOS: Humos metálicos y no metálicos | *Uso de aerosoles. *Actividades de soldadura. | *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, Quemaduras, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte.
QUÍMICOS: Líquidos, nieblas, rocíos | *Salpicadura de químicos al realizar el trasvase. *Salpicadura de químicos manipulacion de residuos. *Uso de aerosoles. *Uso de pinturas. *Manipulacion de sustancias para la limpieza. *Manipulacion de sustancias quimicas para el proceso. *Preparacion de quimicos para el proceso. *Manipulacion de empaques contaminados. | *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, Quemaduras, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte.
QUÍMICOS: Polvos orgánicos e inorgánicos | *Limpieza de áreas. *Material partículado polvo de madera, fibra de vidrio. *Material particulado. | *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, Quemaduras, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte.
QUÍMICOS: Material particulado. | *Limpieza de áreas. *Material partículado polvo de madera, fibra de vidrio. *Manipulacion de residuos. *Manipulacion de sustancias quimicas. | *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, Quemaduras, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte.
SEGURIDAD: Accidentes de tránsito | *Vías deterioradas. *Problemas de salud del conductor. *Excesos de velocidad. *Incumplimiento de normas y señales de tránsito. *Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. *Actos inseguros (Salir del vehículo cuando aún no se ha detenido, sacar la cabeza y las manos por las ventanillas, viajar en el estribo o colgado en el transporte público). *Vehículos en malas condiciones de funcionamiento. *Falta de mantenimiento a vehículos. *Personas imprudentes en la vía. * Alta circulacion vehicular * Volcamiento de maquinaria amarilla en movimiento. PEATONES: *Trabajo y/o transito en zonas con trafico vehicular y/o operación de maquinaria pesada. *Cruzar las calles sin respetar las señales de trásito y semáforos. | *Muerte, fracturas, contusiones, daño cervical, pérdidas económicas.
SEGURIDAD: Eléctrico-Equipos energizados (alta o baja) | *Contacto con tomacorrientes. *Uso de extensión eléctricas defectuosas. *Construcción de energía fotovoltaíca. | *Electrocución, paro cardiaco, paro respiratorio, fibrilación ventricular, tetanización, quemaduras severas, shock eléctrico, muerte. *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, electrocución, quemaduras, muerte.
SEGURIDAD: Eléctrico-Estática | *Equipos mal aislados eléctricamente. *Acumulado el vehículo durante la marcha. | *Calambre al tocar a otra persona, o un objeto metálico.
SEGURIDAD: Locativo-Buceo | CONTRATISTA: *Buceo, construcción o manteniemitno de líneas construidas en el lecho marino o sobre el río. | *Asfixia, muerte. *Trastornos o problemas pulmonares. *Embolias. *Colapso del sistema circulatorio.
SEGURIDAD: Locativo-Caída de objetos | *Falta de orden y aseo. *Estructuras sin anclajes. *Cargas suspendidas por maquinarias. *Alcanzar objetos, herramientas o materiales, almacenados en estantes. *Herramientas ubicadas en niveles superiores. | *Fracturas, contusiones.
SEGURIDAD: Locativo-Condiciones de orden y aseo | *Desorden. *Realizar actividades de campo. *Transitar por las instalaciones. *Obstáculos en el piso. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, muerte.
SEGURIDAD: Locativo-Falta de señalización y demarcación | *Almacenamiento de sustancias químicas. *Almacenamiento de polvora *Desniveles en el piso. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, muerte.
SEGURIDAD: Locativo: - Navegación marítima o fluvial - Exposicion a cuerpos de agua profundas | *Traslado para realizar actividades. * Realizar tareas cerca de cuerpos de agua profundas. | *Hombre al agua o desaparecido, asfixia por inmersión. *Choque de embarcaciones.
SEGURIDAD: Locativo-Superficie de trabajo irregular, deslizante, con diferencia de nivel | *Desnivel en el suelo. *Desorden. *Realizar actividades de campo. *Subir y bajar escaleras. *Subir y bajar estribos *Transitar por las instalaciones. *Obstáculos en el piso. *Piso resbaloso. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, traumas del sistema osteomuscular, heridas, muerte.
SEGURIDAD: Tabajo en alturas | *Trabajo en escaleras. *Trabajo en andamios | *Fracturas, contusiones, muerte.
SEGURIDAD: Trabajo en espacios confinados | *Actividades de mantenimiento a gaseoductos. *Actividades de mantenimiento locativo (Pintura, lavado, etc.) *Levantamiento de planos instrumentales. *Trabajos en espacios confinados. | *Asfixia, sofocamiento, choques eléctricos, caídas y fatiga por el calor, atrapamientos, intoxicaciones por atmosferas peligrosas, muerte .
SEGURIDAD: Mecánico-Contacto con objetos calientes | *Contacto con agua caliente de dispensadores. *Contacto con el ploter en uso. *Contacto con hornos, calentadoras, estufas, cautin) *Contacto con superficies y /o partes del vehiculo /maquina. *Herramientas de trabajo calientes. | *Quemaduras, heridas.
SEGURIDAD: Mecánico-Contacto con objetos cortantes / Punzantes | *Uso de elementos de oficina: Ganchos legajadores, hojas, grapas, guillotina, exactos, bisturi, etc. *Uso de herramientas de corte (segueta, pinzas, etc.) *Superficies de trabajo con residuos cortantes y/o punzantes. *Manipulacion de materiales de trabajo. | *Heridas, amputaciones, trastornos de tejidos blandos.
SEGURIDAD: Mecánico-Elementos de máquinas | *Uso de máquinas, partes de la misma. | *Golpes, heridas, fracturas, contusiones, amputaciones, quemaduras.
SEGURIDAD: Mecánico-Herramientas | *Uso de herramientas, partes de las mismas. | *Golpes, heridas, fracturas, contusiones, amputaciones, quemaduras.
SEGURIDAD: Mecánico-Materiales proyectados sólidos o fluido | *Pulido de metales. *Martillado. *Corte de piezas. *Vientos en el sitio de trabajo. *Revision preoperacional de maquinas y/o equipos *Operación de la maquinaria. * Arena, particulas de residuos. *Corte de maleza en el sitio de trabajo con herramientas manuales, equipos y/o maquina. | *Fracturas, contusiones, heridas, golpes, quemaduras, lesiones en los ojos.
SEGURIDAD: Mecánico-Piezas a trabajar | *Construcción de estaciones / Construcción de tuberías / Logística. | *Fracturas, contusiones, heridas, golpes, quemaduras.
SEGURIDAD: Tecnológico: Explosión. | *Cortocircuitos. *Saturación de vapores combustibles. *Manipulación de sustancias inflamables. *Reacciones de sustancias incompatibles. *Rompimiento de un cilindro. *Sobrepresión de un recipiente a presión. *Ruptura de tubería. *Fugas de gas natural en la estación interna. *Alamacenamiento de Polvora. *Transporte de polvora. *Acumulación de gases ò vapores. * Ignición del residuo solido depositado. *Quemas de biogás | *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, quemaduras, muerte. *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. *Daños materiales.
SEGURIDAD: Tecnológico: incendios | *Cortocircuitos. *Saturación de vapores combustibles. *Manipulación de sustancias inframables. *Reacciones de sustancias incompatibles. *Rompimiento de un cilindro. *Sobrepresión de un recipiente a presión. *Ruptura de tubería. *Fugas de gas natural en la estación interna. *Alamacenamiento de Polvora. *Transporte de polvora. *Acumulación de gases ò vapores. * Ignición del residuo solido depositado. *Fallas en vehiculos y/o maquinas. *Quemas de biogás | *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, quemaduras, muerte. *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. *Daños materiales.
SEGURIDAD: Tecnológico: Fugas | *Almacenamiento de sustancias quimicas. *Malas condiciones de sistemas de almacenamiento y/o transporte de sustancias quimicas. *Almacenamiento inadecuado de los recipientes. * Fallas en la laguna de aguas residuales. * Fallas en la laguna de lixiviado. * Fallas en los equipos de compactacion. | *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, quemaduras, muerte. *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. *Daños materiales.
SEGURIDAD: Tecnológico: Derrames. | * Fallas operativas en los equipos. * Operación en lagunas de lixiviado. * Sobre carga de equipos de recoleccion de residuos solidos. * Fenómenos naturales como sismos o huracanes | *Golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, quemaduras, muerte. *Cefaleas, falta de coordinación, náuseas, vómitos, irritación de vías respiratorias, ojos, piel y tracto gastrointestinal, dermatitis, reacciones alérgicas Asfixia, alteraciones del sistema nervioso central, paros cardiorrespiratorios, muerte. *Daños materiales.
SEGURIDAD: Locativo-Traslados áereos | *Traslado para realizar actividades. | *Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte.
SEGURIDAD: Locativo-Almacenamiento | *Falta de orden y aseo. *Estructuras sin anclajes. *Obstáculos en el piso. *Falta de señalización y demarcación. *Cargas mal apiladas, o almacenadas de forma insegura o irresponsable. | *Golpes, heridas, contusiones, fracturas, resbalones. *Caída de objetos.

## TABLA DE CRITERIOS
PROBABILIDAD
1. MUY BAJA | El evento no ha ocurrido, pero puede suceder únicamente en casos extremos.
2. BAJA | El evento puede suceder y ha ocurrido en organizaciones similares, por lo menos 1 vez al año.
3. MODERADA | El evento puede suceder y ha ocurrido en la organización, por lo menos 1 vez al año.
4. ALTA | El evento puede suceder con facilidad, por lo menos 1 vez al mes.
5. MUY ALTA | El evento sucede frecuentemente, al menos 1 vez a la semana.
CONSECUENCIA - SST
1. INSIGNIFICANTE | Ninguna lesión y/o enfermedad laboral.
2. LEVE | Lesiones leves o con primeros auxilios o con tratamiento médico, sin incapacidad o con incapacidad de 1 día.
3. IMPORTANTE | Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades Laborales con Incapacidad temporal mayor a 1 día.
4. CRÍTICA | Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades Laborales con Incapacidad permanente- parcial o total.
5. CATASTRÓFICA | Una o más fatalidades por accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.
EFICACIA DE LOS CONTROLES (% DE REDUCCIÓN ESTIMADA DEL RIESGO INHERENTE)
90% FUERTE | Hay pleno entendimiento del riesgo, existen y mantienen actualizados procedimientos y programas que se divulgan de manera permanente.
40% MODERADA | Hay conciencia del riesgo, existen procedimientos y programas, pero no se actualizan, ni se divulgan con la periodicidad establecida.
15% DÉBIL | No hay conciencia del riesgo; no existen procedimientos, ni programas formales para evitar la materialización del riesgo.
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | PLAN DE ACCIÓN
BAJO | Mantener los controles existentes, si se tiene la certeza de que se están cumpliendo los requisitos legales vigentes; en caso contrario, se debe establecer un plan de acción para darle cumplimiento a dichos requisitos, considerando la eliminación o sustitución, si aplica.
MODERADO | Reforzar la divulgación y aplicación de los controles existentes para mejorar su eficacia o complementar dichos controles estableciendo el plan de acción necesario, teniendo en cuenta la jerarquía de definición de controles.
ALTO | Realizar el análisis de riesgos por la tarea "ART", definiendo los controles específicos o adicionales para su realización según los respectivos procedimientos de trabajo seguro y divulgarlos al personal.
EXTREMO | No debe realizarse ningún trabajo sin asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea.

## MAPAS DE RIESGOS INHER Y RESID
|  |  | MAPA DE RIESGOS INHERENTES | [5 empty] | CONSECUENCIA
PROBABILIDAD | MUY ALTA | 5 | 10 | 20 | 80 | 1280 | 327680 | EXTREMO | INSIGNIFICANTE | 2
| ALTA | 4 | 8 | 16 | 64 | 1024 | 262144 | ALTO | LEVE | 4
| MODERADA | 3 | 6 | 12 | 48 | 768 | 196608 | MODERADO | IMPORTANTE | 16
| BAJA | 2 | 4 | 8 | 32 | 512 | 131072 | BAJO | CRÍTICA | 256
| MUY BAJA | 1 | 2 | 4 | 16 | 256 | 65536 |  | CATASTRÓFICA | 65536
|  |  | 2 | 4 | 16 | 256 | 65536
|  |  | INSIGNIFICANTE | LEVE | IMPORTANTE | CRÍTICA | CATASTRÓFICA
CONSECUENCIA
MAPA DE RIESGOS RESIDUALES
EFICACIA DE LOS CONTROLES (% DE REDUCCIÓN ESTIMADA DEL RIESGO INHERENTE) | DÉBIL | 15% | 8.5 | 40.8 | 870.4 | 278528 |  | EXTREMO
| MODERADA | 40% | 6 | 28.8 | 614.4 | 196608 |  | ALTO
| FUERTE | 90% | 1 | 4.8 | 102.4 | 32768 |  | MODERADO
|  |  | 10 | 48 | 1024 | 327680 |  | BAJO
|  |  | BAJO | MODERADO | ALTO | EXTREMO
RIESGO INHERENTE