## Instructivo de Evaluación
EVALUACION DEL RIESGO
ESCALA DE PROBABILIDAD DEL EVENTO |  |  | ESCALA DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
¦ | PALABRA DESCRIPTIVA | DEFINICION
A | Frecuente | Es probable que ocurra repetidamente en el ciclo de vida del sistema | CATEGORÌA | LESION O ENFERMEDAD | PERDIDA DE PROPIEDAD | INTERRUPCION DE PRODUCCION | PERDIDA DE PRODUCTO | EFECTO AMBIENTAL
B | Probable | Puede que ocurra varias veces en el ciclo de vida del sistema | I CATASTROFICA | Muerte | >US$ 1M | > 24 Horas | Los mismos valores que la perdida de propiedad | De largo plazo (5 años o mas) o daño que requiera mas de US$ 1M para corregirlo o para pagar multas
C | Ocasional | Puede que ocurra alguna vez en el ciclo de vida del sistema | II CRITICA | Lesión severa o enfermedad ocupacional Severa | US$250K a 1M | De 12 a 24 Horas |  | De mediano plazo (1 a 5 años) o daño que requiera entre US$ 250K y 1M para corregirlo o para pagar multas
D | Remoto | No es probable que ocurra en el ciclo de vida del sistema pero es posible | III MARGINAL | Lesión menor o enfermedad ocupacional menor | US$ 1K a 250K | De 6 a 12 Horas |  | De corto plazo (menos de 1 año) o daño que requiera entre US$ 1K y 250K para corregirlo o para pagar multas
E | Muy poco probable | Tan poco probable que se puede asumir que no ocurrirá en el ciclo de vida del sistema | IV DESPRECIABLE | No hay lesión ni enfermedad | US$ 1K o menos | < de 6 Horas |  | Daño ambiental menor, que se corrige rápidamente o requiere menos de US$ 1K para corregirlo o pagar las multas
F | Imposible | Es físicamente imposible que ocurra
MATRIZ DE RIESGO TIPICA
ESTIMACIÓN DEL RIESGO
ALTA
MEDIA
BAJA
BAJO
MEDIO
ALTO

## Cambios
Revisión 10 | 2022-06-23
REGISTRO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
Revisión N° | Descripción de los cambios | Fecha
00 | Se crea un panorama independiente para el proceso de Distribución, separándose esté del proceso de Producción. | 2012-07-10
01 | Se identifican e incluyen los peligros relacionados con las actividades desarrolladas en el municipio de Palmar de Varela. | 2013-06-25
02 | Se incluye en los Panoramas de Factores de Riesgo para Distribución Barranquilla y Distribución Soledad la Actividad Investigación de Circuitos, en ésta se agrega la Tarea Verificación que tiene riesgos asociados y consignados en la misma Tarea del Panorama de Factores de Riesgo del Proceso de Gestión Comercial. | 2015-05-07
03 | Se identifican e incluyen los peligros relacionados con la reaccion alergica al contacto, con plantas o animales. Se identifican nuevo peligros por la utilizacion de equipos auxiliares de corte (Sierra circular). | 2015-05-11
04 | Se reviso el peligro contacto con objetos caliente, se le incluyen las superfisies, con exosto de la planta electrica portatil. Se identifican nuevo peligros por la utilizacion de equipos auxiliares de Termofusión. | 2016-08-22
05 | Se revisaron cada una de las actividades, manteniendose los controles actuales. | 2017-08-07
06 | Se mantienen los mismos controles, se actualiza codificación de Documentos, instructivos y procedimientos a los establecidos por KAWAK | 2019-06-27
07 | Se reevaluó y actualizó la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos del proceso distribucción agua potable, el cual se incluye la valoración del virus Covid-19 | 2020-06-18
08 | Se hace revisión de la matriz y se mantienen los mismos controles. Se iniciará la migración y actualización de las matrices de identificación de peligros, evaluación, valoración y control de los riesgos (IPEVCR) de SST, conforme a la metodología de la ISO 31000, ajustada internamente por AAA en el documento "Manual del sistema de gestión del riesgo" y la gestión del cambio documentado para hacer los ajustes necesarios definido en un plan de trabajo. | 2021-07-27
09 | Se hace revision de las actividades, los peligros y controles establecidos por cada centro de trabajo (estaciones) manteniendose igual. | 2022-04-20
10 | Se realiza estandarización de la matriz y se actualizan las actividades y tareas aplicables a cada municipio, se adicionó para cada tarea el peligro Psicosocial y se actualizo priorizacion de riesgo. | 2022-06-23

## Distribuciòn
DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS (IPEVCR)
CONVENCIONES
ALTA
MEDIA
BAJA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS | [5 empty] | PARÁMETROS DE VALORACIÓN DEL RIESGO PURO (SIN CONTROLES) | [6 empty] | PARÁMETROS DE VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (CON CONTROLES)
N° | ACTIVIDAD | TAREAS | PELIGROS | DESCRIPCION DE FUENTE O EVENTO | POSIBLES CONSECUENCIAS | TAREA |  | EXPUESTOS | HORAS DE EXPOSICIÓN- DÍA | PROBABILIDAD | CONSECUENCIAS | EVALUACION O NIVEL DE RIESGO | MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES |  |  |  | PROBABILIDAD | CONSECUENCIAS | EVALUACION O NIVEL DE RIESGO
[6 empty] | RUTINARIA | NO RUTINARIA | [5 empty] | FUENTE | MEDIO | PERSONA | MÉTODO
1 | ALMACENAMIENTO Y REBOMBEO | DOSIFICACIÓN CON AGENTES QUIMICOS EN EL PROCESO DE DESINFECCIÓN DEL AGUA TRATADA EN LAS ESTACIONES DE REBOMBEO RECREO, DELICIAS, CIUDADELA, OASIS, CORDIALIDAD, BARANOA, ACHOTERA, SALGAR, REGIONAL COSTERO I Y LOS TANQUES LA SIERRA, PALUATO, PIOJO Y JUAN MINA. | Contacto con Sustancias químicas | Trasvase de hipoclorito desde el tanque de almacenamiento hasta el recipiente que se utiliza para la dosificación manual, esto en caso de emergencia. | Lesiones en la piel. | X |  | 34 | 1 | C | II | Media |  | Hoja de seguridad del producto, Duchas, lavaojos. | Guantes extra largos para la manipulación de químicos, gafas de seguridad. Botas pantaneras. | PT-IT-4 Tratamiento de potabilización – Barranquilla. | D | II | Baja
|  |  | Gases y Vapores | Durante el proceso de trasvase de hipoclorito desde el tanque de almacenamiento hasta el recipiente que se utiliza para la dosificación. | Intoxicaciones, Irritación de vías aéreas superiores, y en los ojos. | X |  | 34 | 2 | C | II | Media | Dilución de concentración de Hipoclorito | Hoja de seguridad del producto, Duchas, lavaojos. | Guantes en PVC ó Nitrilo. Gafas de seguridad | PT-IT-4 Tratamiento de potabilización – Barranquilla. | D | II | Baja
|  |  | Incendio y/o Explosión. | Sobrepresión por altas temperaturas debido al aumento de volumen de cloro liquido que contienen los cilindros de cloro de 1000 y 68 Kg. | Quemaduras, muerte. | X |  | 34 | 1 | D | I | Media | Manómetros, cilindros con fusibles para accionar en caso de sobre presión por altas temperaturas. | Hoja de seguridad del producto, teléfonos de emergencia, extintores de PQS, CO2, Solkaflan 1.2.3, manga veletas para ubicar la dirección del viento, información en las planta sobre las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. |  | PT-IT-4 Tratamiento de potabilización – Barranquilla. | E | I | Baja
|  |  | Gases y Vapores | Escape de Cloro gas en el sistema de tuberías, inyectores o cilindros de1000 y/o 68 Kg, en el cuarto de cloradores. | Irritación severa de la nariz, vías respiratorias, cara y demás partes afectadas, quemaduras. | X |  | 34 | 1 | B | I | Alta | Tuberías en material resistente a la corrosión, cilindros con fusibles para accionar en caso de sobre presión por altas temperaturas. Exigir al contratrista las pruebas de resistencia de los cilindros de cloro. | Manga veletas para ubicar la dirección del viento, información en las planta sobre las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, señalización de riesgos químicos NFPA, Hojas de seguridad del producto,Teléfonos de emergencias. Disolucion de Amoniaco para detectar fuga. Neutralizador Fugas de Clor para Etap Barranquilla | Equipos autónomos de respiración , Trajes especiales (Encapsulados) para el control de escapes de nivel A, Kit Clase A para fugas en cilindros 65 Kg. Mascarillas con respiradores para gases , Capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencia, manejo seguro de químicos, competencias certificadas por el SENA para los operadores del sistema, guía de normas de seguridad y evacuación para visitantes | PT-IT-4 Tratamiento de potabilización – Barranquilla. | C | II | Media
|  |  | Golpeado por o contra | Cilindros de1000 y 68 Kg. en instante de realizar el cambio de estos en las Estaciones de Cloracion y Recloracion . Durante el carque y descargue de los cilindros de cloro por parte del proveedor y/o los trabajadores. | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 34 | 1 | C | II | Media |  | Uso de carretillas. | Casco, Botas de seguridad con puntera, guantes. | PT-IT-4 Tratamiento de potabilización – Barranquilla. | D | II | Baja
|  |  | Caídas a nivel | Tropezar con Objetos o materiales de trabajo, escombros mal ubicados en vías de circulación o superficies (calles caminos andenes) humedos, resbalosos o sucios de aceites al momento de desplazarse en el área de trabajo. | Contusiones, Heridas, golpes, | X |  | 34 | 5 | C | III | Baja |  | Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área | Casco, Botas de seguridad con puntera. | MC-ST-IT-33 Orden y Aseo,MC-ST-IT-20 Inspecciones De Seguridad | D | III | Baja
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 34 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 34 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja
2 |  | OPERACIÓN, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS ESTACIONES RECREO, DELICIAS, CIUDADELA, OASIS, CORDIALIDAD, BARANOA, ACHOTERA, SALGAR, REGIONAL COSTERO I Y II | Calor aproximado entre 30°C y 33°C. | Motores de Bombeo encendido en el interior de la estaciones. | Deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 34 | 3 | C | IV | Baja |  | Ventilacion constante, a traves de las cajas de aire que posee el area de bombeo | Hidratacion constante, Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. | Descansos y pausas moderadas, durante los intérvalos de trabajo. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | IV | Baja
|  |  | Gases y Vapores | Escape de Cloro gas en el sistema de tuberías, inyectores o zona de cloracion | Irritación severa de la nariz, vías respiratorias, cara y demás partes afectadas, quemaduras, muerte. | X |  | 34 | 3 | C | II | Medio | Manómetros, cilindros y tuberías en material resistente a la alta corrosión, cilindros con fusibles para accionar en caso de sobre presión por altas temperaturas, Sistema automático de bloqueo, | Manga veletas para ubicar la dirección del viento, información en las planta sobre las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, señalización de riesgos químicos NFPA, Hojas de seguridad del producto,Teléfonos de emergencia | Equipos autónomos de respiración , Trajes especiales (Encapsulados) para el control de escapes de nivel A para fugas en cilindros de una tonelada . Mascarillas con respiradores para gases , Capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencia. | PT-IT-4 Tratamiento de potabilización – Barranquilla. | C | III | Baja
|  |  | Ruido | Motores de Bombeo encendido en el interior de la estaciones. | Sordera y efectos extra auditivos (Irritabilidad, ansiedad). | X |  | 34 | 3 | C | II | Medio | C | III | Baja | MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva.. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | III | Baja
|  |  | Golpeado por o contra | Contacto con volantas en movimiento al momento de realizar limpieza superficial de la carcaza de las bombas. | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 34 | 3 | C | II | Media | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo | Guardas de protección, sobre cada uno de los sistemas de bombeo. | Casco y botas de seguridad con puntera de acero ó botas pantaneras, gafas de seguridad | Realizar limpieza de los sistemas de bombeo, solo cuando estos se encuentren en estado OFF. | D | II | Baja
|  |  | Proyección de partículas | Pernos no ajustados que pueden ser disparados por las volantas en movimiento | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 34 | 3 | C | II | Media | Mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes sistemas de bombeo. | Guardas de protección, sobre cada uno de los sistemas de bombeo. | Casco y botas de seguridad con puntera de acero ó botas pantaneras, gafas de seguridad |  | D | II | Baja
|  |  | Caidas de altura | Caminar sobre laminas deterioradas o mal acomodadas que se encuentran cubriendo los carcamos en la estación de bombeo | Contusiones, traumas, heridas, muerte. | X |  | 34 | 3 | B | I | Alta | Mantenimiento preventivo y correctivo a laminas. | Ajuste de laminas dentro del carcamo | Reporte de condiciones inseguras, identificación del peligro, Arneses, eslingas, mosquetones, equipos retractiles, cuerdas, manilas, ganchos (sistemas de anclaje) Formacion y/o Competencia Del Personal | MC-ST-PO-5 Análisis de riesgo por oficio MC-ST-DC-13 Programa De Protección Contra Caídas. | C | II | Media
|  |  | Incendio y/o Explosion. | Recalentamiento de los sistemas de bombeo y tableros Eléctricos | Sobre las Personas: Quemaduras. Sobre los Equipos: Daños a los equipos de bombeo, perdidas económicas. Paro productivo. | X |  | 34 | 2 | C | II | Media | Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de bombeo y tableros electricos. | Extintores acorde al tipo de riesgo, grupos de apoyo. | Capacitaciòn en manejo de extintores, Brigadas de emergencia, | MC-ST-IT-22 Seguridad Contra Incendio. | D | II | Baja
|  |  | Contacto indirecto con baja, media | Accionar los Tableros de control para el encendido y apagado de los sistemas de bombeo. | Quemaduras, Shock, fibrilacion ventricular, electrocución. | X |  | 34 | 1 | C | II | Media | Compuertas de aislamiento | Señalización de Riesgo Eléctrico | Botas de seguridad dielectricas | Manipulacion únicamente de los controles de encendido externos de los tableros, sin abrir el gabinete y manipular el cableado eléctrico. | D | II | Baja
|  |  | Contacto con macroorganismos. | Animales e insectos por cercanías a zonas con gran cantidad de montes, al río. | Envenenamiento, reacción tóxica, infecciones. | X |  | 34 | 12 | C | II | Media |  | Plan de Fumigaciòn, limpieza de los alrededores | Guantes de PVC y Cuero tipo ingeniero, Jabón antibacterial. SVE, botas caña alta de cuero y pantaneras. | MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. | D | II | Baja
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 34 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 34 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja
3 |  | VERIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS VARIABLES DE PRESIÓN, CAUDAL Y AMPERAJE DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS ESTACIONES OPERADAS LOCALMENTE | Calor aproximado entre 30°C y 33°C. | Temperatura ambiente | Deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 34 | 5 | C | IV | Baja |  | Extractores de calor, inyectores de aire fresco en las estaciones de alta. | Hidratación | Descansos y pausas moderadas, durante los intérvalos de trabajo. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | IV | Baja
|  |  | Ruido | Motores de Bombeo encendido en el interior de la estacion. | Sordera y efectos extra auditivos (Irritabilidad, ansiedad). | X |  | 34 | 8 | C | II | Medio |  |  | Baja | MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva.. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | III | Baja
|  |  | Golpeado por o contra | Contacto con volantas en movimiento al momento de realizar limpieza superficial de la carcaza de las bombas. | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 34 | 3 | C | II | Media | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo | Guardas de protección, sobre cada uno de los sistemas de bombeo. |  | Realizar limpieza de los sistemas de bombeo, solo cuando estos se encuentren en estado OFF. | D | II | Baja
|  |  | Proyección de partículas | Pernos no ajustados que pueden ser disparados por las volantas en movimiento | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 34 | 3 | C | II | Media | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo | Guardas de protección, sobre cada uno de los sistemas de bombeo. | Casco, gafas y calzado de seguridad. | Realizar limpieza de los sistemas de bombeo, solo cuando estos se encuentren en estado OFF. | D | II | Baja
|  |  | Biológico (Picaduras o mordeduras de animales venenosos y/o tramsmisores de enfermedades) | Animales e insectos por cercanías a zonas con gran cantidad de maleza | Envenenamiento, reacción tóxica, infecciones. | X |  | 34 | 12 | C | II | Media |  | Plan de Fumigaciòn, limpieza de los alrededores | Guantes de PVC y Cuero tipo ingeniero, Jabón antibacterial. SVE, botas caña alta de cuero y pantaneras. | MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. | D | II | Baja
|  |  | Eléctrico (Media o baja tension) | Contacto directo con los mandos de los tableros electricos durante el encendido y apagado de bombas | Personas: Lesionadas por arco o contacto eléctrico |  | X | 34 | 2 | C | II | Media | Inspecciones y mantenimiento preventivo de equipos, plantas eléctricas, tomas y extensiones eléctricas |  | Retroalimentación de los posibles riesgos en la actividad de corte. Implementos de seguridad personal | Observaciones del comportamiento | D | III | Baja
|  |  | Caídas a nivel | Objetos mal ubicados en vías de circulación al momento de desplazarse en el área de trabajo. | Contusiones, Heridas, golpes, | X |  | 34 | 8 | C | III | Baja |  | Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área | Botas antideslizantes | MC-ST-IT-33 Orden y Aseo. MC-ST-IT-20 Inspecciones De Seguridad | D | III | Baja
|  |  | Incendio | Recalentamiento en motores y tableros Eléctricos | Personas: Quemaduras, Muerte. Equipos: Daños a los equipos de bombeo, perdidas económicas. Paro productivo. | X |  | 34 | 2 | C | II | Media | Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de bombeo y tableros electricos. | Extintores acorde al tipo de riesgo, grupos de apoyo. | Capacitaciòn en manejo de extintores, Brigadas de emergencia, | MC-ST-IT-22 Seguridad Contra Incendio. | D | II | Baja
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 34 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 34 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja
4 |  | TOMA DE MUESTRA DE AGUA EN LAS LINEAS PARA MEDIR LOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE CLORO EN LAS ESTACIONES OPERADAS LOCALMENTE | Caídas a nivel | Por presencia de objetos en vías de circulación al momento de desplazarse en el area de trabajo para la toma de la muestra. | Contusiones, Heridas, golpes, | X |  | 34 | 1 | C | III | Baja |  | Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área | Botas antideslizantes | MC-ST-IT-33 Orden y AseoMC-ST-IT-20 Inspecciones De Seguridad | D | III | Baja
|  |  | Calor aproximado entre 30°C y 33°C. | Trabajos a la intemperie (Rayos ultravioletas) | Lesiones en la piel, Irritación de la conjuntiva del ojo, cataratas. | X |  | 34 | 1 | C | IV | Baja |  |  | Hidratación, pausas de turnos, camisa manga larga. | Descansos y pausas moderadas, durante los intérvalos de trabajo. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | IV | Baja
|  |  |  | Temperatura ambiente | Deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 34 | 5 | C | IV | Baja |  |  | Hidratación | Descansos y pausas moderadas, durante los intérvalos de trabajo. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | IV | Baja
|  |  | Contacto con macroorganismos. | Animales e insectos por cercanías a zonas con gran cantidad de montes. | Envenenamiento, reacción tóxica, infecciones. | X |  | 34 | 12 | C | II | Media |  | Plan de Fumigaciòn, limpieza de los alrededores | Guantes de PVC y Cuero tipo ingeniero, Jabón antibacterial. SVE, botas caña alta de cuero y pantaneras. | MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. | D | II | Baja
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 34 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 34 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja
5 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS | OPERACIÓN DEL MARTILLO NEUMÁTICO Y TOPO (APLICA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS) | Calor aproximado entre 28°C y 40°C. | Temperatura ambiente | Deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 8 | 4 | C | IV | Baja |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. | Descansos y pausas moderadas, durante los intérvalos de trabajo. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | IV | Baja
|  |  |  | Realizar roturas al interior de los tanques de almacenamiento o en cajas de concreto a traves de la operación del martillo neumatico en espacios confinados. | Deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. |  | X | 8 | 4 | B | III | Media |  | Extracción y ventilacion constante, a traves de la utilizacion de extractores. | Hidratación, pausas de turnos |  | C | III | Baja
|  |  | Realizar trabajos excesivos en extensión por fuera del horario normal | Horas extras | Estrés, disminución del rendimiento. |  | X | 8 | 4 | C | III | Baja |  |  | Remuneración por horas extras. Bonificaciones, rotaciones de personal |  | C | IV | Baja
|  |  | Radiaciones no ionizantes, luz solar | Trabajos a la intemperie (Temperatura ambiente) (Rayos ultravioletas emitidos por el sol) | Lesiones en la piel, Irritación de la conjuntiva del ojo, cataratas, deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 8 | 4 | B | III | Media |  |  | Camisa manga larga, jeans. | Pausas y descansos en intervalos de trabajo. | C | III | Baja
|  |  | Biológico (Picaduras o mordeduras de animales venenosos y/o tramsmisores de enfermedades) | Picaduras de animales venenosos y/o insectos o microbios que se encuentren presente en el medio ambiente, al operar el martillo neumático, dentro de las cajas de válvulas, tanques de almacenamiento o en espacios confinados | Lesiones en la piel, dolor de cabeza o discompezacion en el cuerpo | X |  | 8 | 8 | C | II | Baja | Inspección visual por parte del supervisor en compañía de los oficiales en el frente de trabajo |  | Camisa manga larga, jeans y botas pantaneras. Capacitación en manejo seguro al personal operativo |  | C | I | Baja
|  |  | Ruido | Funcionamiento del martillo neumático. | Sordera y efectos extra auditivos (Irritabilidad, ansiedad). | X |  | 8 | 4 | C | II | Medio | C | III | Baja | MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva.. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | III | Baja
|  |  | Vibraciones | Debido al efecto de retroceso durante el funcionamiento del martillo neumático | Trastornos articulares, daños vasculares ( Venosos, arteriales), lesiones de nervios periféricos, lesiones en el túnel carpiano, lesiones en las manos y antebrazos que son conocidas como el Síndrome por Vibraciones en Extremidades Superiores (Sves) . | X |  | 8 | 4 | C | II | Medio | Mantenimiento preventivo y correctivo del martillo neumático, utilizar equipos de bobcat o retro para no realizar piques tan extensos | Implementar la utilizacion del topo para la travesia de tuberias, en la reparacion de fugas bajo pavimento e instalacion de nuevas acometidas. Implementar la utilizacion del crump y bobcat, para los piques extensos. Reubicacion de tuberias bajo pavimento, por tuberias a lado y lado de cada una de las aceras. | Guantes tipo mecánico worknit y guantes tipo soldador y compresorista, pausas continuas, rotación de operario por piques extensos, apoyo de otros operarios, exámenes medicos periodicos | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria | C | III | Baja
|  |  | Contacto indirecto con baja, media y alta tension. | Contacto de la punta del martillo y el topo con cables energizados que atraviesan el área de excavación | Personas: Quemaduras, Shock, fibrilación ventricular. | X |  | 8 | 4 | B | I | Alta | Protección de las redes a traves de tuberias. | Verificar antes de realizar la labor con la empresa prestadora del servicio público, para identificar las redes que se encuentran en la zona de trabajo. | Botas de seguridad (Cuero y Pantaneras) Guantes de cuero semi - largos. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales | D | I | Media
|  |  | Incendio y/o Explosion. | Escape de gas natural debido a la posible rotura de la tubería al momento de la excavación manual de zanja; y entrar este en contacto con una fuente de ignición. | Personas: Quemaduras. Equipos: Daños a los equipos de corte, perdidas económicas. | X |  | 8 | 4 | C | II | Media | Protección de las redes a traves de tuberias. | Verificar antes de realizar la labor con la empresa prestadora del servicio público, para identificar las redes que se encuentran en la zona de trabajo. | Capacitación en la operación del equipo. Capacitación en el manejo de extintores. Botas de seguridad, de cuero y pantaneras, Camisa manga larga en dril, jeans, casco de seguridad. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria, MC-ST-IT-22 Seguridad Contra Incendio. | D | II | Baja
|  |  | Material Particulado | Desprendimiento de partículas de cemento durante el proceso de pique en pavimento. | Irritación de vías respiratorias superiores. | X |  | 8 | 4 | C | II | Media | Utilizacion de una membrana de caucho en la punta del clavo del martillo neumatico, para minimizar la proyeccion de particulas | Area impregnada con agua por accion de la misma fuga. | Gafas de seguridad, uso obligatorio mascarilla respiratoria | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria. | C | III | Baja
|  |  | Golpeado por o contra | Operación subestándar y mal estado del martillo neumático al momento de la rotura de pavimentos. | Contusiones, heridas, traumas, fracturas. | X |  | 8 | 4 | B | II | Alta | Mantenimiento preventivo y correctivo. |  | Botas con puntera de acero, Capacitación en manejo y operación del martillo neumático. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria. | C | II | Media
|  |  | Adopción de posturas incorrectas / Flexiones Repetitivas y/o Sobreesfuerzo | Manipulación del martillo neumático. | Lesiones en el sistema músculo esquelético, aceleración de las degeneración de estructuras osteomusculares. | X |  | 8 | 4 | C | II | Media |  |  | Capacitacion sobre el manejo seguro de carga manual, pausas continuas, apoyo con otros operarios, rotacion de los operarios por piques extensos. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria, MC-ST-IT-13 Manejo Seguro De Carga Manuall. | C | III | Baja
|  |  | Proyección de partículas | Esquirlas y cascotes durante el proceso de pique (rotura ) de pavimentos y pisos. | Quemaduras, Traumas, Heridas, lesiones en los ojos. | X |  | 8 | 4 | C | II | Media | Utilizacion de una membrana de caucho en la punta del clavo del martillo neumatico, para minimizar la proyeccion de particulas |  | Gafas de seguridad, mascarilla respiratoria, pasamontañas, pechera de cuero, calzado y casco de seguridad. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria. | D | II | Baja
|  |  | Caídas a nivel | Tropezar con Objetos o materiales de trabajo, escombros mal ubicados en vías de circulación o superficies (calles caminos andenes) humedos, resbalosos o sucios de aceites al momento de desplazarse en el área de trabajo. | Contusiones, Heridas, golpes, | X |  | 8 | 4 | A | III | Media |  | Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área de trabajo y operación del equipo. | Botas antideslizantes | MC-ST-IT-33 Orden y Aseo | B | III | Media
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Lesiones múltiples, muerte. | X |  | 8 | 7 | C | I | Alta |  | Equipo de señalización (Conos reflectivos y cinta de señalización). Colombinas con luz muerta, señales luminosas. | Camisas con banda reflectivas, para obras en via publica, chalecos reflectivos. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas. | D | I | Media
|  |  | Accidentes de Transito | Transporte hasta los diferentes puntos de trabajo | Personas: Traumas, fracturas, muerte, daños a terceros, daño del vehículo o contra la propioedad. | X |  | 8 | 2 | C | I | Alta | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos. | Señales de transito, semáforo, reguladores de transito, deteccion electronica de velocidad. | Capacitación en manejo preventivo y seguridad vial, acreditación de conductores, uso de cinturones de seguridad. | Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Normas de tránsito locales y provinciales. | D | I | Media
|  |  | Atracos, robos, agresiones | Trabajos en zonas de la vía publica | Contusiones, traumas, heridas, muerte. | X |  | 8 | 4 | B | I | Alta |  |  | Apoyo Policivo en zonas de alto riesgo, medios de comunicación, capacitación en riesgo público (Como actuar en estas situaciones) | Permanecer en grupos al realizar trabajos en zonas de alto riesgo; abstenerse de portar objetos de alto valor / joyas / dinero. | D | I | Media
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 8 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 8 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja
6 |  | MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN E INSTALACION DE NUEVAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE LA RED (APLICA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS) | Calor aproximado entre 28°C y 40°C. | Temperatura ambiente | Deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 150 | 5 | C | IV | Baja |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. | Descansos y pausas moderadas, durante los intérvalos de trabajo. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | IV | Baja
|  |  | Psicosocial (Realizar trabajos excesivos en extensión por fuera del horario normal) | Horas extras | Estrés, disminución del rendimiento. |  | X | 150 | 8 | C | III | Baja |  |  | Remuneración por horas extras. Bonificaciones, rotaciones de personal |  | C | IV | Baja
|  |  | Radiaciones no ionizantes, luz solar | Trabajos a la intemperie (Temperatura ambiente) (Rayos ultravioletas emitidos por el sol) | Lesiones en la piel, Irritación de la conjuntiva del ojo, cataratas, deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 150 | 4 | C | III | Baja |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. | Descansos y pausas moderadas, durante los intérvalos de trabajo. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | IV | Baja
|  |  | Golpeado por o contra | Manipulación de herramientas manuales, | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 150 | 5 | A | III | Media | Inspecciones periódicas a las herramientas. | Programa de observacion. | Botas con puntera de acero, Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales. | MC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,. MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. | B | III | Media
|  |  |  | Caídas de herramientas y materiales en el interior de la excavación. | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 150 | 5 | B | II | Alta | Retirar materiales a minimo 0,6 m del borde de la excavación | Señalización de cintas y colombinas | Casco. Botas de seguridad con puntera de acero o pantaneras. | MC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,. MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. | C | II | Media
|  |  | Fricción | Al entrar en contacto con materiales cortopunzantes en el interior de la excavacion, por falta de verificación o dificultad de observación por tener agua en el interior | Heridas, Cortes | X |  | 150 | 5 | A | III | Media | Inspeccion visual del terreno por parte de los trabajadores é identificacion de agentes generadores de riesgo | Utilizar motobombas para mantener lo mas seco posible, realizar cierres donde aplique para minimizar la entrada de agua. | Botas de seguridad con puntera de acero , guantes tipo . Verificar terreno previo, durante y despues de cada tarea en excavación | MC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,. MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas. | B | III | Media
|  |  | Caídas a nivel | Tropezar con Objetos o materiales de trabajo, escombros mal ubicados en vías de circulación o superficies (calles caminos andenes) humedos, resbalosos o sucios de aceites al momento de desplazarse en el área de trabajo. | Contusiones, Heridas, golpes, | X |  | 150 | 5 | A | III | Media | Verificación constante de materiales y herramientas mal ubicados en la obra para agruparlos | Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área | Botas antideslizantes | MC-ST-IT-33 Orden y Aseo | B | III | Media
|  |  | Proyección de partículas | Proceso de pique (rotura ) manual de pavimentos y pisos. | Lesiones en los ojos, quemaduras | X |  | 150 | 4 | B | III | Media |  |  | Gafas de seguridad, calzado y casco de seguridad. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria. | C | III | Baja
|  |  | Accidentes de Transito | Transporte hasta los diferentes puntos de trabajo; y labores sobre via publica por obras. | Personas: Traumas, fracturas, muerte, daños a terceros, daño del vehículo o contra la propioedad. | X |  | 150 | 2 | C | I | Alta | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos. Señalizacion de obras | Señales de transito, semáforo, reguladores de transito, deteccion electronica de velocidad. | Capacitación en manejo preventivo y seguridad vial, acreditación de conductores, uso de cinturones de seguridad. | Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Normas de tránsito locales y provinciales. | D | I | Media
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Lesiones múltiples, muerte. | X |  | 150 | 7 | C | I | Alta |  | Equipo de señalización (Conos reflectivos y cinta de señalización). Colombinas con luz muerta, señales luminosas. | Camisas con banda reflectivas, para obras en via publica, chalecos reflectivos. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas. | D | I | Media
|  |  | Rose, o pinchazos | Contacto con plantas, malezas o animales, que puedan originar reacciones alérgicas | Reacciones alérgicas, irritaciones de la piel. | X |  | 150 | 7 | C | III | Baja |  |  | Camisas mangalargas, uso de guantes, jeans, botas media caña (pantaneras) | MC-ST-IT-33 Orden y Aseo - MC-ST-PO-5 Análisis de riesgo por oficio | C | III | Baja
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Lesiones múltiples, muerte. | X |  | 150 | 7 | C | I | Alta |  | Equipo de señalización (Conos reflectivos y cinta de señalización). Colombinas con luz muerta, señales luminosas. | Camisas con banda reflectivas, para obras en via publica, chalecos reflectivos. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas. | D | I | Media
|  |  | Atracos, robos, agresiones | Trabajos en zonas de la vía publica | Contusiones, traumas, heridas, muerte. | X |  | 150 | 4 | B | I | Alta |  |  | Apoyo Policivo en zonas de alto riesgo, medios de comunicación, capacitación en riesgo público (Como actuar en estas situaciones) | Permanecer en grupos al realizar trabajos en zonas de alto riesgo; abstenerse de portar objetos de alto valor / joyas / dinero. | D | I | Media
|  |  | Ruido | Generado por cercanía a la operación del martillo neumatico | Hipoacusica, perdida de la capacidad auditiva. | X |  | 150 | 3 | C | II | Medio | C | III | Baja | MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva.. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | III | Baja
|  |  | Contacto indirecto con baja, media y alta tension. | Contacto de herramientas manuales con cables energizados que atraviesan el área de excavación. | Personas: Quemaduras, Shock, fibrilación ventricular. | X |  | 150 | 5 | B | I | Alta | Protección de las redes a traves de tuberias y señalizacion de las mismas. | Verificar antes de realizar la labor con la empresa prestadora del servicio público, para identificar las redes que se encuentran en la zona de trabajo. | Botas de seguridad (Cuero y Pantaneras) Guantes de cuero. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria, MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. | D | I | Media
|  |  | Incendio y/o Explosion. | Escape de gas natural debido a la posible rotura de la tubería al momento de la excavación manual de zanja; y entrar este en contacto con una fuente de ignición. | Personas: Quemaduras | X |  | 150 | 4 | B | II | Alta | Protección de las redes a traves de tuberias. | Verificar antes de realizar la labor con la empresa prestadora del servicio público, para identificar las redes que se encuentran en la zona de trabajo. | Capacitación en el manejo de extintores. Botas de seguridad, de cuero y pantaneras, Camisa manga larga, jeans, casco de seguridad. Guantes de cuero. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria, MC-ST-IT-22 Seguridad Contra Incendio. MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. | C | II | Media
|  |  |  | Por el escape de gas en los tanques de almacenamiento, en las mangueras, golpes a los tanques por mal uso y/o deterioro de los mismos durante el proceso de corte de tuberias con oxiacetileno realizado por personal externo. | Personas: Quemaduras. Equipos: Daños a los equipos de corte, perdidas económicas. |  | X | 150 | 3 | B | II | Alta | Inspeccion preoperacional de los eqipos antes de iniciar labores: examinar detenidamente las condiciones de los tanques, las valvulas, las mangueras y la pistola de soplado las cuales deben estar en perfectas condiciones. |  | Casco, gafas de soldador y botas de seguridad, pechera de cuero, proteccion auditiva, proteccion respiratoria con mascarillas CFR Capacitacion sobre el uso de los E.PP. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. MC-ST-IT-17Trabajo En Caliente y MC-ST-PO-5 Análisis de riesgo por oficio | C | II | Media
|  |  | Proyección de partículas | Por las esquirlas producidas durante el proceso de corte de la tuberia con oxicorte realizado por personal externo. | Heridas, quemaduras. |  | X | 150 | 3 | C | II | Media |  |  | Casco, gafas y botas de seguridad, pechera de cuero, Capacitacion sobre el uso de los E.PP. |  | D | II | Baja
|  |  | Atrapamiento | Debido al desplome del terreno dentro de la excavación y al retirado de forma manual que se encuentra en la superficie de la misma. | Golpes, contusiones, heridas, fracturas, amputaciones, muerte. | X |  | 150 | 6 | B | I | Alta | Realizar las excavaciones en forma de talud. Realizar el acople del material a 60 cm del borde de la excavación y siguiendo con los estandares de trabajo seguro en excavaciones. | Utilización de equipos de entibado cuando la excavación supere los 1.5 mts de profundidad. | Uso de casco de seguridad, botas con punta de hierro. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. (Permiso De Trabajos En Excavaciones Bajo El Visto Bueno Del Ingeniero y/o Supervisor Encargado). | C | II | Media
|  |  |  | Deslizamiento del terreno al momento de realizar la excavación por inestabilidad del mismo, en zanjas mayores a 1.5 m de profundidad. | Amputaciones, traumas, Contusiones, Heridas, Muerte. | X |  | 150 | 7 | B | I | Alta | Zanjas abiertas con mayor diametro, taludes inclinados | Uso de Entibados para soportar el material de la excavacion, Uso de motobombas. | Casco de seguridad, botas de seguridad con puntera de acero o botas pantaneras, arnes y cuerdas para excavaciones profundas. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. (Permiso De Trabajos En Excavaciones Bajo El Visto Bueno Del Ingeniero y/o Supervisor Encargado). | D | I | Media
|  |  | Inhalación de polvos | Producido por la rotura del pavimento con el martillo neumatico. | Irritacion de vias aereas superiores. |  | X | 150 | 3 | C | II | Media | Utilizacion de una membrana de caucho en la punta del clavo del martillo neumatico, para minimizar la proyeccion de particulas | Area impregnada con agua por accion de la misma fuga. | Gafas de seguridad, uso obligatorio mascarilla respiratoria | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria. | C | III | Baja
|  |  | Adopción de posturas incorrectas / Flexiones Repetitivas y/o Sobreesfuerzo | Extraccion manual de piedras o material de regular tamaño de la zanja. | Lesiones en el sistema músculo esquelético. | X |  | 150 | 4 | C | III | Baja |  | Programa de observacion. Uso de herramientas o equipos para el levantamiento mecanico de cargas. (Diferenciales, polipastos, retroexcavadoras, grua articulada) | Capacitación en la adopción, de posturas correctas, manejo seguro y levantamiento de cargas, pausas activas (Descansos del personal dentro de la labor realizada). | MC-ST-IT-13 Manejo Seguro De Carga Manuall,MC-ST-IT-18 manejo seguro de carga con montacargas | D | III | Baja
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 150 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 150 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja
7 |  | OPERACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA Y BOBCAT (APLICA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS) | Radiaciones no ionizantes, calor aproximado entre 28°C y 40°C. | Temperatura ambiente | Deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 2 | 5 | C | IV | Baja |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. Descansos y pausas moderadas. |  | C | IV | Baja
|  |  | Ruido | Producido por la rotura del pavimento con el crump. | Estrés. Disminución de la capacidad auditiva. | X |  | 2 | 3 | C | II | Medio | C | III | Baja | MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva.. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | III | Baja
|  |  | Psicosocial (Realizar trabajos excesivos en extensión por fuera del horario normal) | Horas extras | Estrés, disminución del rendimiento. | X |  | 2 | 8 | C | III | Baja |  |  | Remuneración por horas extras. Bonificaciones, rotaciones de personal |  | C | IV | Baja
|  |  | Golpeado por o contra | Caídas de material y herramientas en el interior de la zanja. | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 2 | 5 | C | II | Media |  | Programa de observacion. | Casco. Botas de seguridad con puntera de acero o pantaneras. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. MC-ST-IT-33 Orden y Aseo. | D | II | Baja
|  |  |  | Al ser alcanzado, golpeado y/o atrapado por el cucharón de la retroexcavadora, cuando éstos presenten movimientos bruscos del brazo y se encuentre personal al interior de la zanja. | Contusiones, heridas, traumas, muerte. | X |  | 2 | 5 | C | II | Media | Inspección minuciosa visual y operativa de los elementos del equipo (cucharon - valde) cuando este se encuentre en movimiento. | Mantener al personal por fuera de la excavacion durante la operación del cucharon al interior de la zanja y siempre por fuera del radio de operación y movimiento del equipo. | Casco. Botas de seguridad antideslizantes con puntera de acero o pantaneras. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. | D | II | Baja
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Lesiones múltiples, muerte. | X |  | 2 | 4 | C | I | Alta | Bocina de retroceso, dispositivo rotativo de iluminacion. Escolta por vehiculos de la empresa. | Equipo de señalización (Conos reflectivos y cinta de señalización). Colombinas con luz muerta, señales luminosas. | Capacitación en manejo preventivo y seguridad vial, acreditación de conductores. | Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Normas de tránsito locales y provinciales. | D | I | Media
|  |  | Atrapamiento | Por vuelco o deslizamiento de la retroexcavadora, al trabajar sobre terrenos con pendiente e inestable. | Amputaciones, traumas, Contusiones, Heridas, Muerte. | X |  | 2 | 7 | C | II | Media | Estabilizadores laterales, independientes de las ruedas o zapatas de apoyo. Cabina de protección. | Cinturón de seguridad en el vehículo, varra antivuelco. | Casco. Botas de seguridad con puntera y suela antideslizante o pantaneras. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. (Permiso De Trabajos En Excavaciones Bajo El Visto Bueno Del Ingeniero y/o Supervisor Encargado). | D | II | Baja
|  |  | Vibraciones | Debido al efecto de retroceso durante el funcionamiento de la retroexcavadora. | Trastornos articulares, daños vasculares (Venosos, arteriales), lesiones de nervios periféricos. | X |  | 2 | 4 | C | II | Medio | Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria. |  | Exámenes periodicos, PVE para la prevención en vibraciones, capacitación, pausas de descansos | MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales, MC-ST-DC-3 Programa de vigilancia epidemiológica vibración segmentaria. | C | III | Baja
|  |  | Incendio y/o Explosion. | Escape de gas natural debido a la posible rotura de la tubería al momento de la excavación mecánica de la zanja; y entrar este en contacto con una fuente de ignición. | Personas: Quemaduras | X |  | 2 | 4 | B | II | Alta | Protección de las redes a traves de tuberias y señalizacion de las mismas. | Verificar antes de realizar la labor con la empresa prestadora del servicio público, para identificar las redes que se encuentran en la zona de trabajo. | Capacitación en el manejo de extintores. Botas de seguridad, de cuero y pantaneras, Camisa manga larga, jeans, casco de seguridad. Guantes de cuero. | MC-ST-IT-22 Seguridad Contra Incendio. MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. | C | II | Media
|  |  | Contacto indirecto con baja, media y alta tension. | Contacto de la cuchara de la retro con cables energizados que atraviesan el terreno o al circular junto a una línea eléctrica aérea. | Personas: Quemaduras, Shock, fibrilación ventricular, electrocución. | X |  | 2 | 5 | B | I | Alta | Protección de las redes a traves de tuberias y señalizacion de las mismas. | Verificar antes de realizar la labor con la empresa prestadora del servicio público, para identificar las redes que se encuentran en la zona de trabajo. | Botas de seguridad (Cuero y Pantaneras) Guantes de cuero. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. | D | I | Media
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 2 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 2 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja
8 |  | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS. (APLICA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS) | Calor aproximado entre 28°C y 40°C. | Temperatura ambiente | Deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 150 | 5 | C | IV | Baja |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. Descansos y pausas moderadas. | MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | IV | Baja
|  |  | Psicosocial (Realizar trabajos excesivos en extensión por fuera del horario normal) | Horas extras | Estrés, disminución del rendimiento. |  | X | 150 | 8 | C | III | Baja |  |  | Remuneración por horas extras. Bonificaciones, rotaciones de personal |  | C | IV | Baja
|  |  | Radiaciones no ionizantes, luz solar | Trabajos a la intemperie (Temperatura ambiente) (Rayos ultravioletas emitidos por el sol) | Lesiones en la piel, Irritación de la conjuntiva del ojo, cataratas, deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 150 | 4 | C | III | Baja |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. Descansos y pausas moderadas. |  | C | IV | Baja
|  |  | Golpeado por o contra | Bajar tuberías y materiales en el interior de la zanja. | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 150 | 5 | B | II | Alta |  | Programa de observacion. Uso de herramientas o equipos para el levantamiento mecanico de cargas. (Diferenciales, polipastos, retroexcavadoras, grua articulada) | Casco. Botas de seguridad con puntera de acero o pantaneras. | MC-ST-IT-13 Manejo Seguro De Carga Manuall,MC-ST-IT-18 manejo seguro de carga con montacargas,MC-ST-IT-18 manejo seguro de carga con montacargas | C | II | Media
|  |  | Fricción | Contacto con el disco de la motosierra al momento del corte de la tubería por no tener Guarda de seguridad, rotura de este cuando queda bloqueada por el material que se esta cortando y la maquina es rechazada bruscamente hacia atrás o cuando se encuentra en mal estado. | Heridas, Cortes, amputaciones | X |  | 150 | 2 | B | II | Alta | Inspeccion preoperacional de la maquina antes de su utilizacion: examinar detenidamente el disco para asegurarse que se encuentre en condiciones adecuadas de uso. | Protección ( Guarda ) en el disco de la motosierra. | Casco, gafas y botas de seguridad, pechera de cuero, careta para esmerilar, proteccion auditiva Capacitacion sobre el uso de los E.PP. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | C | II | Media
|  |  |  | Manipulacion de herramientas manuales(seguetas, cuchillos) durante el corte de la tuberia. | Heridas, Cortes | X |  | 150 | 5 | B | III | Media | Inspecciones periodicas de las herramientas |  | Botas de seguridad con puntera de acero , guantes tipo ingeniero de cuero, casco de seguridad. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | C | III | Baja
|  |  |  | Al entrar en contacto con materiales cortopunzantes en el interior de la excavacion, por falta de verificación o dificultad de observación por tener agua en el interior | Heridas, Cortes | X |  | 150 | 5 | A | III | Media | Inspeccion visual del terreno por parte de los trabajadores é identificacion de agentes generadores de riesgo |  | Botas de seguridad con puntera de acero , guantes tipo ingeniero de cuero, casco de seguridad. |  | B | III | Media
|  |  | Caídas a nivel | Tropezar con Objetos o materiales de trabajo, escombros mal ubicados en vías de circulación o superficies (calles caminos andenes) humedos, resbalosos o sucios de aceites al momento de desplazarse en el área de trabajo. | Contusiones, Heridas, golpes, | X |  | 150 | 5 | A | III | Media |  | Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área de ejecucion de la obra. | Botas antideslizantes | MC-ST-IT-33 Orden y Aseo | B | III | Media
|  |  | Accidentes de Transito | Transporte hasta los diferentes puntos de trabajo | Personas: Traumas, fracturas, muerte, daños a terceros, daño del vehículo o contra la propioedad. | X |  | 150 | 2 | C | I | Alta | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos. | Señales de transito, semáforo, reguladores de transito, deteccion electronica de velocidad. | Capacitación en manejo preventivo y seguridad vial, acreditación de conductores, uso de cinturones de seguridad. | Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Normas de tránsito locales y provinciales. | D | I | Media
|  |  | Proyección de partículas | Esquirlas producidas durante el proceso de corte de la tuberia por la motosierra. | Heridas, quemaduras. |  | X | 150 | 4 | C | II | Media | Inspeccion preoperacional de la maquina antes de su utilizacion: examinar detenidamente el disco para asegurarse que se encuentre en condiciones adecuadas de uso. | Protección ( Guarda ) en el disco de la motosierra. | Casco, gafas y botas de seguridad, pechera de cuero, careta para esmerilar, proteccion auditiva Capacitacion sobre el uso de los E.PP. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | D | II | Baja
|  |  |  | Por las esquirlas producidas durante el proceso de corte de la tuberia con oxicorte realizado por personal externo. | Heridas, quemaduras. |  | X | 150 | 3 | C | II | Media |  |  | Casco, gafas y botas de seguridad, pechera de cuero, Capacitacion sobre el uso de los E.PP. |  | D | II | Baja
|  |  | Material Particulado | Proceso de corte de tuberías. | Irritacion de vias aereas superiores. | X |  | 150 | 4 | C | II | Media | Inspeccion preoperacional de la maquina antes de su utilizacion: examinar detenidamente el disco para asegurarse que se encuentre en condiciones adecuadas de uso. | Protección ( Guarda ) en el disco de la motosierra. | Casco, gafas y botas de seguridad, pechera de cuero, careta para esmerilar, proteccion auditiva, proteccion respiratoria con mascarillas CFR Capacitacion sobre el uso de los E.PP. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | C | III | Baja
|  |  | Ruido | Funcionamiento de la motosierra durante el corte de la tubería. EL producido por el pique de pavimento con el compresor. | Sordera y efectos extra auditivos (Irritabilidad, ansiedad). | X |  | 150 | 2 | C | II | Medio | C | III | Baja | MC-ST-IT-12 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. MC-ST-DC-7 PVE Para Conservación Auditiva.. MC-ST-PO-3 Evaluaciones medicas ocupacionales | C | III | Baja
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Lesiones múltiples, muerte. | X |  | 150 | 7 | C | I | Alta |  | Equipo de señalización (Conos reflectivos y cinta de señalización). Colombinas con luz muerta, señales luminosas. | Camisas con banda reflectivas, para obras en via publica, chalecos reflectivos. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas. | D | I | Media
|  |  | Atracos, robos, agresiones | Trabajos en zonas de la vía publica | Contusiones, traumas, heridas, muerte. | X |  | 150 | 4 | B | I | Alta |  |  | Apoyo Policivo en zonas de alto riesgo, medios de comunicación, capacitación en riesgo público (Como actuar en estas situaciones) | Permanecer en grupos al realizar trabajos en zonas de alto riesgo; abstenerse de portar objetos de alto valor / joyas / dinero. | D | I | Media
|  |  | Contacto indirecto con baja, media y alta tensión. | Contacto de herramientas manuales con cables energizados que atraviesan el área de excavación. | Personas: Quemaduras, Shock, fibrilación ventricular. | X |  | 150 | 5 | B | I | Alta | Protección de las redes a traves de tuberias y señalizacion de las mismas. | Verificar antes de realizar la labor con la empresa prestadora del servicio público, para identificar las redes que se encuentran en la zona de trabajo. | Botas de seguridad (Cuero y Pantaneras) Guantes de cuero. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. | D | I | Media
|  |  | Incendio y/o Explosion. | Por el escape de gas en los tanques de almacenamiento, en las mangueras, golpes a los tanques por mal uso y/o deterioro de los mismos durante el proceso de corte de tuberias con oxiacetileno realizado por personal externo. | Personas: Quemaduras. Equipos: Daños a los equipos de corte, perdidas económicas. |  | X | 150 | 3 | B | II | Alta | Inspeccion preoperacional de los eqipos antes de iniciar labores: examinar detenidamente las condiciones de los tanques, las valvulas, las mangueras y la pistola de soplado las cuales deben estar en perfectas condiciones. |  | Casco, gafas de soldador y botas de seguridad, pechera de cuero, proteccion auditiva, proteccion respiratoria con mascarillas CFR Capacitacion sobre el uso de los E.PP. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. MC-ST-IT-17Trabajo En Caliente y MC-ST-PO-5 Análisis de riesgo por oficio | C | II | Media
|  |  |  | Derrame de líquidos combustibles y/o inflamables debido a la posible rotura del tanque de almacenamiento de combustible del equipo de corte ( moto sierra); y entrar este en contacto con una fuente de ignición. | Personas: Quemaduras. Equipos: Daños a los equipos de corte, perdidas económicas. |  |  | 150 | 1 | B | II | Alta | Inspección minuciosa de todos los elementos componentes del equipo. Ej. mangueras, tanque de almacenamiento etc; Operación de abastecimiento de combustible con el motor apagado. | Extintores en los vehículos, grupos de apoyo. | Capacitación en la operación del equipo de corte. Capacitación en el manejo de extintores. Uso de guantes, gafas, casco y calzado de seguridad. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | C | II | Media
|  |  | Atrapamiento | Debido al desplome del terreno dentro de la excavación y al retirado de forma manual que se encuentra en la superficie de la misma. | Golpes, contusiones, heridas, fracturas, amputaciones, muerte. | X |  | 150 | 6 | B | I | Alta | Realizar las excavaciones en forma de talud. Realizar el acople del material a 60 cm del borde de la excavación y siguiendo con los estandares de trabajo seguro en excavaciones. | Utilización de equipos de entibado cuando la excavación supere los 1.5 mts de profundidad. | Uso de casco de seguridad, botas con punta de hierro. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas.. (Permiso De Trabajos En Excavaciones Bajo El Visto Bueno Del Ingeniero y/o Supervisor Encargado). | C | II | Media
|  |  | Adopción de posturas incorrectas / Flexiones Repetitivas y/o Sobreesfuerzo | Colocación (Manejo mecánico y manual de cargas) de tuberías de diámetros pequeños, medianos y grandes. | Lesiones del sistema músculo-esquelético. | X |  | 150 | 4 | C | II | Media |  | Programa de observacion. Uso de herramientas o equipos para el levantamiento mecanico de cargas. (Diferenciales, polipastos, retroexcavadoras, grua articulada) | Casco. Botas de seguridad con puntera de acero o pantaneras. | MC-ST-IT-13 Manejo Seguro De Carga Manuall,MC-ST-IT-18 manejo seguro de carga con montacargas,MC-ST-IT-18 manejo seguro de carga con montacargas | C | III | Baja
|  |  |  | Colocación de tuberías de diámetros pequeños, medianos y grandes en el interior de la zanja. | Lesiones en el sistema músculo esquelético. | X |  | 150 | 4 | B | III | Media |  | Programa de observacion. Uso de herramientas o equipos para el levantamiento mecanico de cargas. (Diferenciales, polipastos, retroexcavadoras, grua articulada) | Capacitación en la adopción, de posturas correctas, manejo seguro y levantamiento de cargas, pausas activas (Descansos del personal dentro de la labor realizada). | MC-ST-IT-13 Manejo Seguro De Carga Manuall,MC-ST-IT-18 manejo seguro de carga con montacargas,MC-ST-IT-18 manejo seguro de carga con montacargas | C | III | Baja
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 150 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 150 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja
9 |  | OPERACIÓN Y MANEJO DEL EQUIPO DE TERMOFUSIÓN (APLICA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS) | Calor aproximado entre 28°C y 40°C. | Temperatura ambiente | Deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 6 | 5 | C | IV | Baja |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. Descansos y pausas moderadas. |  | C | IV | Baja
|  |  | Radiaciones no ionizantes, luz solar | Trabajos a la intemperie (Temperatura ambiente) (Rayos ultravioletas emitidos por el sol) | Lesiones en la piel, Irritación de la conjuntiva del ojo, cataratas, deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 6 | 4 | C | III | Baja |  |  | Hidratacion constante, camisa mangalarga, jeans, gafas oscuras con proteccion UV. Evaluaciones medicas ocupacionales del personal. Descansos y pausas moderadas. |  | C | IV | Baja
|  |  | Golpeado por o contra | Al momento de bajar el equipo del vehículo y llevarlo hasta el lugar de trabajo. | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 6 | 5 | C | III | Baja |  |  | Botas con puntera de acero, Capacitación en manejo del equipo de termofusión. | MC-ST-IT-13 Manejo Seguro De Carga Manuall. | D | III | Baja
|  |  | Adopción de posturas incorrectas / Flexiones Repetitivas y/o Sobreesfuerzo | Al momento de bajar equipos del vehículo y llevarlos hasta el lugar de trabajo y manipulacion de la tuberia que se esta pegando. | Lesiones en el sistema músculo esquelético. | X |  | 6 | 4 |  |  | Media |  |  | Botas con puntera de acero, Capacitación en manejo del equipo de termofusión. | MC-ST-IT-13 Manejo Seguro De Carga Manuall. | D | III | Baja
|  |  | Contacto Con Objetos y/o Superficies Calientes | Contacto con la plancha de calentamiento (500°) del equipo termo-fusion al momento de pegar la tubería en polietileno. Contacto con el tubo de escape de la planta electrica que suministra energia al equipo de termo-fusion. | Quemaduras de primer y segundo grado | X |  | 6 | 3 | B | II | Alta |  | Señalizacion del equipo identificando el riesgo de quemadura. | Guantes en carnaza de cuero extra - largos para altas temperaturas. Calzado de seguridad (Pantaneras - De Cuero Media Caña). | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | C | II | Media
|  |  | Atrapamiento entre objeto fijo y objetos móviles | Atrapado entre la base y el carro movil del trineo del equipo termo-fusion. | Aplastamiento, Amputacion. | X |  | 6 | 3 | C | II | Media |  | Señalizacion del equipo identificando el riesgo de atrapamiento. | Sencibilizacion en manejo del equipo de termofusión. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | D | III | Baja
|  |  | Contacto con corriente electrica | Generado por la planta electrica. | Electrocusión. | X |  | 6 | 4 | C | II | Media | Mantenimiento preventivo a la planta electrica y accesorios. | Ubicación de la planta en funcionamiento en un lugar seco y seguro. No realizar pegas en condiciones de alta humedad. Realizar cierres efectivos en las lineas de conduccion de agua. | Utilizacion de botas pantaneras y/o de cuero |  | C | III | Baja
|  |  | Caídas a nivel | Tropezar con Objetos o materiales de trabajo, escombros mal ubicados en vías de circulación o superficies (calles caminos andenes) humedos, resbalosos o sucios de aceites al momento de desplazarse en el área de trabajo. | Contusiones, Heridas, golpes, | X |  | 6 | 5 | C | III | Baja |  | Mantener en perfecto estado de orden y aseo el área | Botas antideslizantes | MC-ST-IT-33 Orden y Aseo | D | III | Baja
|  |  | Incendio y/o Explosion. | Derrame de líquidos combustibles y/o inflamables debido a la posible rotura del tanque de almacenamiento de combustible de la planta eléctrica; y entrar este en contacto con una fuente de ignición. | Personas: Quemaduras. Equipos: Daños al equipos de termofusion, perdidas económicas. | X |  | 6 | 5 | C | II | Media | Inspección minuciosa de todos los elementos componentes del equipo. Ej. mangueras, tanque de almacenamiento etc; Operación de abastecimiento de combustible con el motor apagado. | Extintores en los vehículos, grupos de apoyo. | Capacitación en la operación del equipo termofusion. Capacitación en el manejo de extintores. Uso de guantes, gafas, casco y calzado de seguridad. | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | D | II | Baja
|  |  | Accidentes de Transito | Transporte hasta los diferentes puntos de trabajo | Personas: Traumas, fracturas, muerte, daños a terceros, daño del vehículo o contra la propioedad. | X |  | 6 | 2 | C | I | Alta | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos. | Señales de transito, semáforo, reguladores de transito, deteccion electronica de velocidad. | Capacitación en manejo preventivo y seguridad vial, acreditación de conductores, uso de cinturones de seguridad. | Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Normas de tránsito locales y provinciales. | D | I | Media
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Lesiones múltiples, muerte. | X |  | 6 | 7 | C | I | Alta |  | Equipo de señalización (Conos reflectivos y cinta de señalización). Colombinas con luz muerta, señales luminosas. | Camisas con banda reflectivas, para obras en via publica, chalecos reflectivos. | MC-ST-IT-34 Seguridad De Excavaciones En Zanjas. | D | I | Media
|  |  | Contacto indirecto con baja, media y alta tension. | Manipulacion de la maquinas - herramientas con cables eléctricos sueltos o descubiertos durante el ensamble o pegado de la tuberia de polietileno. | Personas: Quemaduras, Shock, fibrilacion ventricular, Daños en la maquina - herramienta | X |  | 6 | 5 | C | II | Media | Cable de alimentacion, (Encauchetado) resistente á sobre calentamiento, aislados. Inspecciones periodicas a los equipos, reporte de condiciones sub - estandares, mantenimiento preventivo y correctivo. |  | Uso de calzado aislante, en cuero y pantaneras (Botas de Seguridad). | MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manualesMC-ST-IT-15 Uso, cuidado y mantenimiento de herramientas,, MC-ST-IT-9 USO, cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos manuales. | D | II | Baja
|  |  | Atracos, robos, agresiones | Trabajos en zonas de la vía publica | Contusiones, traumas, heridas, muerte. | X |  | 6 | 4 | B | I | Alta |  |  | Apoyo Policivo en zonas de alto riesgo, medios de comunicación, capacitación en riesgo público (Como actuar en estas situaciones) | Permanecer en grupos al realizar trabajos en zonas de alto riesgo; abstenerse de portar objetos de alto valor / joyas / dinero. | D | I | Media
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 6 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 6 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja
10 |  | OPERACIÓN DE SIERRA CIRCULAR | Riesgos eléctricos | Realizar conexiones eléctricas durante el proceso con plantas eléctricas, o conexiones sub estándares | Personas: Lesionadas por arco o contacto eléctrico |  | X | 6 | 2 | C | II | Media | Inspecciones y mantenimiento preventivo de equipos, plantas eléctricas, tomas y extensiones eléctricas |  | Retroalimentación de los posibles riesgos en la actividad de corte. Implementos de seguridad personal | Observaciones del comportamiento | D | III | Baja
|  |  | Proyección de partículas | Esquirlas producidas durante el proceso de corte de la tubería por la Sierra circular | Lesiones en la piel y ojos. |  | X | 6 | 2 | C | III | Media | Inspección visual por parte del supervisor en compañía de los oficiales en el frente de trabajo. |  | Inspección visual por parte del supervisor en el frente de trabajo. Implementos de seguridad personal - cumplimientos de estándares | Observaciones del comportamiento | D | III | Baja
|  |  | Fricción, corte | Operación de Sierras circulares | Personas: con cortaduras superficial o severas. |  | X | 6 | 2 | C | II | Media | Mantener los dispositivos de seguridad instalados |  | Identificar el peligro y conocimiento de señales de riesgo eléctrico Implementos de seguridad personal | Observaciones del comportamiento | D | III | Baja
|  |  | Ruido | Funcionamiento de la Sierra circular | Disminución, perdida o efectos extra auditivos (Irritabilidad, ansiedad). |  | X | 6 | 2 | C | II | Medio | Mantenimiento periódico a equipos |  | Uso del protector auditivo o copas | Exámenes periódicos (PVE) | C | III | Baja
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 6 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 6 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja
11 | INVESTIGACIÓN DE CIRCUITOS | ESTANQUEIDAD, BUSQUEDA DE FUGAS NO VISIBLES Y VERIFICACION DE LIMITES DE CIRCUITOS, SECTORES Y ZONAS DE PRESIÓN | Calor aproximado entre 28°C y 40°C. | Temperatura ambiente | Deshidratación, dolor de cabeza, disconfort, disminucion de la calidad y cantidad del trabajo. | X |  | 40 | 6 | C | IV | Baja |  |  | Hidratación, Pausas |  | C | IV | Baja
|  |  | Radiaciones no ionizantes | Trabajos a la intemperie (Rayos ultravioletas emitidos por el sol) | Lesiones en la piel, Irritación de la conjuntiva del ojo, cataratas. | X |  | 40 | 8 | C | III | Baja |  |  | Camisa manga larga, gafas. Gorras |  | C | IV | Baja
|  |  | Golpeado por o contra | Manipulación de herramientas manuales, | Contusiones, heridas, traumas. | X |  | 40 | 8 | B | III | Media | Inspecciones periódicas a las herramientas. | Programa de observacion. | Botas con puntera de acero, Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales, guantes |  | C | III | Baja
|  |  | Accidentes de Transito / Por Conducción De Motocicletas y/o Vehículos del área | Transporte hasta los diferentes puntos de trabajo. | Politraumatismos, Lesiones múltiples, muerte, daños a terceros, daño del vehículo ó motocicleta. | X |  | 40 | 8 | C | I | Alta | Mantenimiento preventivo y correctivo, inspeccion de seguridad a vehiculos y motocicletas | Señales de transito, semaforo, reguladores. | Capacitación en manejo preventivo y seguridad vial, acreditación conductor, utilizar los implementos de seguridad, Casco de motociclista y chaleco reflectivo | Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Normas de tránsito locales y provinciales. | D | I | Media
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Lesiones múltiples, politraumatismos, muerte. | X |  | 40 | 8 | C | I | Alta |  | Equipo de señalización (Conos reflectivos y cinta de señalización). | Capacitación en prvención de riesgo por transito |  | D | I | Media
|  |  | Agresiones por parte de los clientes (usuarios), atracos robos, por delincuencia. | Desplazamientos continuos por diferentes zonas de la ciudad. Durante la verificación en la investigación de circuitos por motivos de alteración del orden publico. | Lesiones múltiples, heridas, traumas severos, muerte, daño a los vehículos de los trabajadores. | X |  | 40 | 8 | B | II | Alta |  |  | Amparo Policivo en zonas de alto riesgo, medios de comunicación, capacitación en riesgo público (Sobre Como actuar en estas Situaciones) No portar elementos u objetos de gran valor economico o de alta estima. | Permanecer en grupos al realizar trabajos en zonas de alto riesgo. | C | II | Media
|  |  | Contacto con Macroorganismos (Serpientes, alacranes, etc..) | Al destapar las cajas de medidores para manipularlas y transitar por zonas enmontadas | Envenenamiento, lesiones del sistema nervioso | X |  | 40 | 6 | C | II | Media |  | Verificar zonas antes de proceder con la tarea | Capacitación en prevención y atención en caso de mordeduras, apoyo de ARL con suero antiofidico y atenciones medicas | MC-ST-IT-5 Prevención y manejo de accidentes por exposición a animales venenosos | D | II | Baja
|  |  | Ataques por mascotas (perros) | Llegar a un predio para verificar y transitar por las vías publicas | Heridas, Traumas, Infecciones, Mordeduras. | X |  | 40 | 6 | C | III | Baja |  | Inspeccionar la zona antes de llegar a realizar verificación | Capacitación de cómo actuar en estas situaciones, solicitar el apoyo de la comunidad y en caso extremo retirarse. |  | C | III | Baja
|  |  | Caídas a nivel | Tropezar con Objetos o materiales de trabajo, mal ubicados en vías de circulación o superficies (calles caminos andenes) humedos, resbalosos o sucios de aceites al momento de desplazarse en el área de trabajo. | Contusiones, Heridas, golpes, esguince, luxaciones. | X |  | 40 | 8 | C | III | Baja | Retirar materiales generados de la tarea o colocar a un lado que no genere el riesgo |  | Botas antideslizantes | Transitar por zonas libres de materiales | D | III | Baja
|  |  | Movimientos / Flexiones repetitivas | Al destapar las cajas de medidores para manipularlos. | Lesiones del sistema musculo-esqueletico. | X |  | 40 | 6 | B | III | Media |  |  | Pausas activas, descansos moderados, capacitacion |  | C | III | Baja
|  |  | Psicosocial (Trabajo Bajo Presión) | Estrés. | Dolores y espasmos musculares, cefaleas, colon irritable, gastritis. | X |  | 40 | 8 | C | III | Baja |  |  | Pausas activas, evaluaciones medicas ocupacionales, Capacitaciónes, Actividades de bienestar e integración. | Utilización MC-ST-DC-15 Programa de Vigilancia Epidemiológica para factores de Riesgo Psicosociales. Res 652 de 2012: Conformación y Funcionamiento de los comités de Convivencia en Empresas Públicas y Privadas. | C | IV | Baja
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Infecciones alergicas, tos, fiebre, problemas respiratorios, afectaciones graves a la salud. | X |  | 40 | 8 | C | II | Media | Prohibir la entrada de personas contiagadas o con sintomas sospechoso de Covid-19 | Medicion de temperatura corporal con termómetro digital Puntos de lavados de manos accesibles para el trabajador Señalización edl Covid-19 Limpieza y desinfección en todas las areas Distanciamiento Fisico Disponibilidad de baños limpios y aseados con implementos de aseo | Entrega de Epp adecuados para la tarea Formacion en prevención del Covid-19 Entrega de antibacterial Entrega de mascarilla tipo ful face y tapabocas Higiene y lavado de manos Realización de pruebas rapidas o PCR Covid-19 | Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Aplicación de protocolo de primeros auxilios y asilamiento temporal en las sedes Flexibilidad en jornadas laborales | C | II | Media
|  |  | Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (Psicosocial) | Carga laboral | Estrés, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y depresión. | X |  | 40 | 8 | C | II | Media |  | Comité de convivencia laboral | Aplicación de encuesta psicosocial Pausas activas Cpacitaciones. |  | C | III | Baja

## Priorizacion de riesgo.
PRIORIZACION DE RIESGOS - PROCESO DISTRIBUCIÒN AGUA POTABLE
DISTRIBUCION | ACTIVIDAD | TAREAS | PELIGROS | DESCRIPCION DE FUENTE O EVENTO | EVALUACION O NIVEL DE RIESGO | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | CONDUCTA A SEGUIR
BARRANQUILLA, SOLEDAD, SABANAGRANDE, SANTOTOMAS, POLONUEVO, BARANOA, SABANALARGA, PUERTO COLOMBIA, DISTRIBUCION COSTERO, PALMAR DE VARELA | ALMACENAMIENTO Y REBOMBEO | DOSIFICACIÓN CON AGENTES QUIMICOS EN EL PROCESO DE DESINFECCIÓN DEL AGUA TRATADA EN LAS ESTACIONES DE REBOMBEO RECREO, DELICIAS, CIUDADELA, OASIS, CORDIALIDAD, BARANOA, ACHOTERA, SALGAR, REGIONAL COSTERO I Y LOS TANQUES LA SIERRA, PALUATO, PIOJO Y JUAN MINA. | Gases y Vapores | Escape de Cloro gas en el sistema de tuberías, inyectores o cilindros de1000 y/o 68 Kg, en el cuarto de cloradores. | Media | ACEPTABLE | MONITOREAR CONTROLES ACTUALES Y PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE SST PARA EL AÑO EN CURSO
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  | OPERACIÓN, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS ESTACIONES RECREO, DELICIAS, CIUDADELA, OASIS, CORDIALIDAD, BARANOA, ACHOTERA, SALGAR, REGIONAL COSTERO I Y II | Caidas de altura | Caminar sobre laminas deterioradas o mal acomodadas que se encuentran cubriendo los carcamos en la estación de bombeo | Media | ACEPTABLE
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  | VERIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS VARIABLES DE PRESIÓN, CAUDAL Y AMPERAJE DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS ESTACIONES OPERADAS LOCALMENTE | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  | TOMA DE MUESTRA DE AGUA EN LAS LINEAS PARA MEDIR LOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE CLORO EN LAS ESTACIONES OPERADAS LOCALMENTE | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE
| MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS | OPERACIÓN DEL MARTILLO NEUMÁTICO Y TOPO (APLICA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS) | Contacto indirecto con baja, media y alta tension. | Contacto de la punta del martillo y el topo con cables energizados que atraviesan el área de excavación | Media | ACEPTABLE
|  |  | Golpeado por o contra | Operación subestándar y mal estado del martillo neumático al momento de la rotura de pavimentos. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Caídas a nivel | Tropezar con Objetos o materiales de trabajo, escombros mal ubicados en vías de circulación o superficies (calles caminos andenes) humedos, resbalosos o sucios de aceites al momento de desplazarse en el área de trabajo. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Media | ACEPTABLE
|  |  | Accidentes de Transito | Transporte hasta los diferentes puntos de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atracos, robos, agresiones | Trabajos en zonas de la vía publica | Media | ACEPTABLE
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  | MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN E INSTALACION DE NUEVAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE LA RED (APLICA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS) | Golpeado por o contra | Manipulación de herramientas manuales, | Media | ACEPTABLE
|  |  |  | Caídas de herramientas y materiales en el interior de la excavación. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Fricción | Al entrar en contacto con materiales cortopunzantes en el interior de la excavacion, por falta de verificación o dificultad de observación por tener agua en el interior | Media | ACEPTABLE
|  |  | Caídas a nivel | Tropezar con Objetos o materiales de trabajo, escombros mal ubicados en vías de circulación o superficies (calles caminos andenes) humedos, resbalosos o sucios de aceites al momento de desplazarse en el área de trabajo. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Accidentes de Transito | Transporte hasta los diferentes puntos de trabajo; y labores sobre via publica por obras. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atracos, robos, agresiones | Trabajos en zonas de la vía publica | Media | ACEPTABLE
|  |  | Contacto indirecto con baja, media y alta tension. | Contacto de herramientas manuales con cables energizados que atraviesan el área de excavación. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Incendio y/o Explosion. | Escape de gas natural debido a la posible rotura de la tubería al momento de la excavación manual de zanja; y entrar este en contacto con una fuente de ignición. | Media | ACEPTABLE
|  |  |  | Por el escape de gas en los tanques de almacenamiento, en las mangueras, golpes a los tanques por mal uso y/o deterioro de los mismos durante el proceso de corte de tuberias con oxiacetileno realizado por personal externo. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atrapamiento | Debido al desplome del terreno dentro de la excavación y al retirado de forma manual que se encuentra en la superficie de la misma. | Media | ACEPTABLE
|  |  |  | Deslizamiento del terreno al momento de realizar la excavación por inestabilidad del mismo, en zanjas mayores a 1.5 m de profundidad. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  | OPERACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA Y BOBCAT (APLICA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS) | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Media | ACEPTABLE
|  |  | Incendio y/o Explosion. | Escape de gas natural debido a la posible rotura de la tubería al momento de la excavación mecánica de la zanja; y entrar este en contacto con una fuente de ignición. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Contacto indirecto con baja, media y alta tension. | Contacto de la cuchara de la retro con cables energizados que atraviesan el terreno o al circular junto a una línea eléctrica aérea. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS. (APLICA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS) | Golpeado por o contra | Bajar tuberías y materiales en el interior de la zanja. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Fricción | Contacto con el disco de la motosierra al momento del corte de la tubería por no tener Guarda de seguridad, rotura de este cuando queda bloqueada por el material que se esta cortando y la maquina es rechazada bruscamente hacia atrás o cuando se encuentra en mal estado. | Media | ACEPTABLE
|  |  |  | Al entrar en contacto con materiales cortopunzantes en el interior de la excavacion, por falta de verificación o dificultad de observación por tener agua en el interior | Media | ACEPTABLE
|  |  | Caídas a nivel | Tropezar con Objetos o materiales de trabajo, escombros mal ubicados en vías de circulación o superficies (calles caminos andenes) humedos, resbalosos o sucios de aceites al momento de desplazarse en el área de trabajo. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Accidentes de Transito | Transporte hasta los diferentes puntos de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atracos, robos, agresiones | Trabajos en zonas de la vía publica | Media | ACEPTABLE
|  |  | Contacto indirecto con baja, media y alta tensión. | Contacto de herramientas manuales con cables energizados que atraviesan el área de excavación. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Incendio y/o Explosion. | Por el escape de gas en los tanques de almacenamiento, en las mangueras, golpes a los tanques por mal uso y/o deterioro de los mismos durante el proceso de corte de tuberias con oxiacetileno realizado por personal externo. | Media | ACEPTABLE
|  |  |  | Derrame de líquidos combustibles y/o inflamables debido a la posible rotura del tanque de almacenamiento de combustible del equipo de corte ( moto sierra); y entrar este en contacto con una fuente de ignición. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atrapamiento | Debido al desplome del terreno dentro de la excavación y al retirado de forma manual que se encuentra en la superficie de la misma. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  | OPERACIÓN Y MANEJO DEL EQUIPO DE TERMOFUSIÓN (APLICA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS) | Contacto Con Objetos y/o Superficies Calientes | Contacto con la plancha de calentamiento (500°) del equipo termo-fusion al momento de pegar la tubería en polietileno. Contacto con el tubo de escape de la planta electrica que suministra energia al equipo de termo-fusion. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Accidentes de Transito | Transporte hasta los diferentes puntos de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atracos, robos, agresiones | Trabajos en zonas de la vía publica | Media | ACEPTABLE
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE
|  | OPERACIÓN DE SIERRA CIRCULAR | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE
| INVESTIGACIÓN DE CIRCUITOS | ESTANQUEIDAD, BUSQUEDA DE FUGAS NO VISIBLES Y VERIFICACION DE LIMITES DE CIRCUITOS, SECTORES Y ZONAS DE PRESIÓN | Accidentes de Transito / Por Conducción De Motocicletas y/o Vehículos del área | Transporte hasta los diferentes puntos de trabajo. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Atropello y colisiones con vehiculos. | Trabajo en zonas con gran trafico vehicular | Media | ACEPTABLE
|  |  | Agresiones por parte de los clientes (usuarios), atracos robos, por delincuencia. | Desplazamientos continuos por diferentes zonas de la ciudad. Durante la verificación en la investigación de circuitos por motivos de alteración del orden publico. | Media | ACEPTABLE
|  |  | Virus (Covid-19) | Contacto con compañeros de trabajo | Media | ACEPTABLE